Nr ref: TZ.372.19.2020	Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.372.19.2020
# Formularz cenowo – techniczny

1. Przedmiotem zamówienie jest dostawa protezy panewki stawu biodrowego wykonanej w technologii 3D dla indywidualnego pacjenta w zabiegu rewizyjnym, zwanego dalej protezą.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przekazanej przez Zamawiającego diagnostyki pacjenta w postaci tomografii komputerowej oraz zdjęć RTG wykonać i dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt, na podstawie którego zostanie wydrukowana proteza w technologii 3D.
2) w terminie do ……… dni od daty otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………………………… zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu dostarczyć do Zamawiającego loco Centralny Blok Operacyjny protezę oraz udostępnić Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu komplet specjalistycznych narzędzi umożliwiających wszczepienie protezy, zwanych dalej instrumentarium;
3) zapewnić Zamawiającemu technikę operacyjną.
3. Wykonawca gwarantuje, że proteza objęta przedmiotem zamówienia spełniać będzie wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczona zamawiającemu proteza oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczana zamawiającemu proteza powinna być umieszczona w trwałym - odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniu, na którym należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 będzie posiadał stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, słownie złotych:.........................................
...................................................................................................................................................., zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Proteza panewki stawu biodrowego wykonana w technologii 3 D dla indywidualnego pacjenta w zabiegu rewizyjnym. / Panewka wykonana z tytanu tworząc strukturę kości gąbczastej. Możliwość zaprojektowania kilku opcji stabilizacji śrubami tytanowymi w różnych płaszczyznach. Implant musi być produktem sterylnym. Technika operacyjna stworzona do indywidualnego pacjenta. Możliwość zaprojektowania trzpienia panewkowego o strukturze kości gąbczastej. / Proteza wykonana na podstawie projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni technikę operacyjną oraz instrumentarium do implantacji protezy.	szt.	1
	RAZEM :			x		x	x		x

........................, dn. ....................2020 roku
……………………………………………….
podpis/ y osoby /osób uprawnionej/ ych
do reprezentowania wykonawcy