Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY
UWAGA:
Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych parametrach technicznych. Podane parametry określają wymagania minimum dla zamawianego sprzętu komputerowego i stanowią warunek kompatybilności ze sprzętem posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oraz minimalizacji kosztów użytkowania i serwisowania urządzeń.

Przedmiot zamówienia: Sprzęt informatyczny dla potrzeb oprogramowania LEX:

serwer rack (fabrycznie nowy) z oprogramowaniem	- 1 szt.

Uwaga!
- Sprzęt informatyczny z poz. a) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 01.01.2019 r.
- Gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 36 miesięcy i powinna być typu Next Business Day

B. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane (minimum)	Parametry oferowane – opis lub potwierdzenie [tak-nie] / (wypełnia wykonawca)
Serwer rack (fabrycznie nowy) z oprogramowaniem / …………………… / ……………………. / (marka, model – wypełnia wykonawca)	Procesor: 4 rdzeniowy, 8 wątkowy (4C/8T), o częstotliwości pracy 2.66GHz, dedykowany do pracy w serwerach, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark CPU Benchmarks wynik nie mniejszy niż 7750 według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubrenchmark.net/cpu_list.php / (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na w/w stronie).
	Płyta główna posiadająca minimum: 2 gniazda rozszerzeń PCIe 3.0, / 8 slotów DIMM dla pamięci RAM DDR4 ECC
	Obudowa: Rack 2U, 8 kieszeni na dysk 3.5” typu hot-swap
	Pamięć RAM: 32GB, DDR4, ECC
	Nośnik danych: 8 x dysk HDD 3.5” 500GB 7200rpm SATA III (wpięte w sprzętowy RAID)
	Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-RW
	Porty – tył: 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 2 x RJ-45, 1 x D-Sub (VGA) / Porty – przód: 1 port USB 2.0
	Karta sieciowa: 2 x Ethernet 10/100/1000 BaseTX RJ-45
	RAID: sprzętowy, wspierane tryby: 5, 6, 0+1, 1+0; obsługa 8 dysków
	Urządzenia peryferyjne (fabrycznie nowe): / - Klawiatura USB w standardzie US, dł. przewodu >=1,5m, znaki zgodne z układem w MS Windows „polski-programisty” / - Mysz optyczna z rolką, USB, dł. przewodu >=1,5m,
	System operacyjny: Microsoft Windows Server 2012/2012 R2 Standard 64-bit
	Oprogramowanie bazodanowe: MS SQL Server 2012 Standard lub nowszy
	Normy i certyfikaty: Deklaracja zgodności CE
	Zasilanie: Redundantne. / Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewody zasilające.
	Gwarancja: Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Usunięcie awarii w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem lub e-mailem), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.

UWAGA !!!
1. W przypadku uszkodzenia dysków twardych w czasie trwania gwarancji – ewentualna naprawa urządzeń może odbywać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego pod nadzorem osoby wyznaczonej przez zamawiającego.
2. W przypadku konieczności wymiany dysku – dostawca dostarczy zamawiającemu identyczne urządzenie, nie roszcząc sobie żadnych praw do uszkodzonego (wymienianego) urządzenia.
3. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą zamawiającego jakichkolwiek urządzeń zawierających nośniki danych, zostaną one udostępnione bez nośników.

C. System operacyjny

Zamawiający wymaga systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012/2012 R2 Standard 64-bit
z uwagi na fakt, iż jest on wymagany przez system Lex Baza Dokumentów, który będzie na nim funkcjonował.

Ponadto komputer powinien posiadać :
Naklejona na obudowę oryginalna nalepka:
1. certyfikat COA producenta,
Nowy klucz produktu nadany przez Microsoft (w formacie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx).

D. Oprogramowanie bazodanowe
Zamawiający wymaga oprogramowania bazodanowego MS SQL Server 2012 Standard lub nowszego z uwagi na fakt, iż jest on wymagany przez system Lex Baza Dokumentów, który będzie na nim funkcjonował.
Licencja MS SQL Server 2012 Standard:
1. model licencjonowania: per core (na rdzeń)
2. liczba licencji powinna być zgodna z liczbą rdzeni CPU serwera, zgodnie z modelem licencjonowania per core

E. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Poz.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (5=3x4)	Stawka podatku vat	Cena jednostkowa brutto (7=4+6)	Wartość brutto (8=5+6)
		szt.	zł	zł	%	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Serwer rack (fabrycznie nowy) z oprogramowaniem	1
						Razem / Cena oferty	…………………

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę …………………………..…….złotych, słownie ……................………...................................................................................................... złotych.
Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi …………………………..

…….............…………….., dnia ...............r	………………………………………	podpis osoby lub osób upoważnionych	do reprezentowania wykonawcy