        Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach
        Załącznik nr 1 do umowy nr
  z dnia
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy układów oddechowych dla dzieci i dorosłych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Anestetyczny obwód oddechowy z PCV dla dzieci, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, dwie rury oddechowe o dł. 120 cm lub dwie rury oddechowe o dł. 150 cm*, elastyczne końcówki rur typu flex 22 F, dodatkowa rura o dł. 120 cm, przepływ 60 l/min, worek oddechowy 1l bez latexu lub worek oddechowy 2l bez latexu*, łącznik Y- 22M/15F, sterylny, pakowany folia-papier. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 10 sztuk –	szt.	500
2.	Przejściówka kątowa 90 st. Złącze pacjenta 22M/15F, zakończenie 15M, port Luer Lock, męski do kapnografii z zatyczką, sterylny –	szt.	50
3.	Układ oddechowy do znieczuleń dla dorosłych, średnica rur 22 mm – dwie rury oddechowe o długości 180 cm, końcówki rur elastyczne typu flex 22F – dodatkowa rura oddechowa o dł. 120 cm lub dodatkowa rura oddechowa o dł. 180 cm*, worek oddechowy 2l, łącznik Y, sterylny, pakowany folia-papier. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 10 sztuk -	szt.	2 900
4.	Obwód oddechowy anestezjologiczny neonatologiczny z PVC, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, dwie rury o średnicy 10 mm o długości 150 cm każda, końcówki rur typu flex 22F, trójnik Y z portami - sterylne, trzecia rura 150 cm, zestaw łączników (15/5-8, 15/8-11, 15F/22F), worek oddechowy bezlateksowy 0,5l, sterylny -	szt.	100
5.	Jednorazowy filtr harmonijkowy hydrofobowy z dużą powierzchnią filtrującą ze zintegrowaną pułapką wodną wydechowy do respiratora Bennett 840 posiadanego przez Zamawiającego, wersja dla noworodków, przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, sterylny, pakowany pojedynczo –	szt.	80
6.	Łącznik kątowy karbowany martwa przestrzeń dł. 15 cm, złącze 22 F	szt	300
7.	Obwód oddechowy do intensywnej terapii z PVC dla dorosłych, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, dwie rury o długości 150 cm każda, końcówki rur typu flex22 F, odłączalny trójnik Y z portami, sterylny, opakowanie folia-papier -	szt.	1 200
8.	Zatyczka do obwodu jednorazowego –	szt.	1 200
9.	Przewód z PCV karbowany o gładkim świetle;długość 180 cm dwa złącza giętkie 22, sterylny -	szt.	250
	RAZEM :					x	x		x

UWAGA:
(*) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie parametrów, których nie oferuje

........................, dn. .................……. roku
        ………………………………………………..…………..
        podpis/ y osoby /osób uprawnionej/ ych
        do reprezentowania wykonawcy