        Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
(pieczęć adresowa wykonawcy)	z dnia
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego pomp programowalnych infuzyjnych do podawania baklofenu wraz
z osprzętem oraz zestawami do ich napełniania, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pompa infuzyjna programowalna do podawania baklofenu wraz z osprzętem i zestawem do jej napełniania – zestaw. / Skład zestawu: / - pompa infuzyjna: / - umożliwiająca zaprogramowanie natępujących / trybów: pojedynczy bolus, bolus służący / przepłukiwaniu urządzenia, bolus przy zmianie / roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna, / - programowalna (szeroki zakres programowalnych / parametrów i trybów pracy) do podawania / baklofenu, stabilność baklofenu w pompie 180 / dni, / - dostępna w dwóch wielkościach zbiornika pompy / 20 ml i 40 ml ( do wyboru przez zamawiającego), / - cewnik dooponowy czterowarstwowy: / - odcinek rdzeniowy 86,4 cm, / - odcinek pompy 27,9 cm, / - długość całkowita 114,3 cm – / - tunelizator – cewnik tunelujący o długości / 60 cm kompatybilny z cewnikami dooponowymi, / - zestaw do napełniania pompy	szt. / szt. / szt. / szt.	4 / 4 / 4 / 4
RAZEM CENA OFERTY:						X	X		X

................................... dnia.................................2020 roku. ...........................................................
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
        do reprezentowania wykonawcy