## Arkusz1
Numer referencyjny sprawy: TZ.372.56.2020 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.372.56.2020 Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego klipsów do operacji naczyniowych mózgu, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii banku depozytowego wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi (instrumentarium) do implantacji wyrobów wskazanych w poniżej tabeli. Zamawiający wymaga aby instrumentarium oraz implanty były dostarczane w kontenerach umożliwiających sterylizację. Wykonawca użyczy te kontenery zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy. 3) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do ……….. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę indywidualnego raportu implantacji przesłanego za pomocą faksu na nr ……………………….. lub drogą elektroniczną na adres ……………….. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów sterylnych powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, słownie złotych:......................................... ...................................................................................................................................................., zgodnie z następującą kalkulacją:
L.p. | Przedmiot zamówienia – zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | Cena jed. netto/zł | Wartość netto 6=4x5 | Stawka podatku VAT % | Cena jed. Brutto/zł | Wartość brutto | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Klipsy wykonane ze stopu tytanu: Każdy klips sterylizowany fabrycznie, w opakowaniu sterylnym zamocowany na podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem. Gwarantowany okres sterylności – 3 lata. Wewnętrzna powierzchnia ramion posiada rzeźbę uniemożliwiającą zsunięcie klipsa z naczynia krwionośnego. Należy dostarczyć komplet klipsownic, umożliwiających zakładanie każdego rodzaju klipsów. Minimalne artefakty w obrazie rezonansu magnetycznego o polu do 1,5 Tesli. Znakowane indywidualnie numerem klipsa, umożliwiającym odtworzenie indywidualnego procesu wytwórczego, indywidualnej siły ścisku. Znakowane kodem kolorowym, odróżniającym klipsy standardowe od mini oraz czasowe od stałych. Dokumentacja wytwórcza dostępna, przez co najmniej 50 lat. Mechanizm antyzmyłkowy zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania. Opakowanie indywidualne umożliwiające oględziny klipsa przed rozpakowaniem. Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym. Opakowanie wewnętrzne zawierające dane klipsa, niemożliwe do rozpakowania przypadkowego. Opakowanie wewnętrzne zawierające dane klipsa, niemożliwe do rozpakowania przypadkowego.
1) | - mini, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 4,0mm | szt. | 2
2) | - mini, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 4,0mm | szt. | 2
3) | - mini, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 3-4mm, max szerokość otwarcia 3,3mm | szt. | 1
4) | - mini, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 4,0mm | szt. | 1
5) | - mini, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 4,6mm | szt. | 1
6) | - standard, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 6,2mm | szt. | 1
7) | - standard, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 8-9mm, max szerokość otwarcia 7,0mm | szt. | 1
8) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 2-3mm, max szerokość otwarcia 7,4mm | szt. | 1
9) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 3-4 mm, max szerokość otwarcia 7,4 mm | szt. | 1
10) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 7,4 mm | szt. | 1
11) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 7,4 mm | szt. | 1
12) | - standard, stały, zagięty, dopuszczalna długość ramion 5-6,2mm, max szerokość otwarcia 6,5 mm | szt. | 1
13) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 8-9mm, max szerokość otwarcia 8,4 mm | szt. | 1
14) | - standard, stały, zagięty, dopuszczalna długość ramion 7-8 mm max szerokość otwarcia 6,2 mm | szt. | 1
15) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 11-12 mm, max szerokość otwarcia 9,6 mm | szt. | 1
16) | - standard, stały, zagięty, dopuszczalna długość ramion 9,5-10,6mm, max szerokość otwarcia 7,8mm | szt. | 1
17) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 2-3 mm, max szerokość otwarcia 7,4 mm | szt. | 1
18) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 3-4mm, max szerokość otwarcia 7,4 mm | szt. | 1
19) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 7,4 mm | szt. | 1
20) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 7,9mm | szt. | 1
21) | - standard, stały, okienkowy, prosty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 8-9mm, max szerokość otwarcia 9,1 mm | szt. | 1
22) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 2-3mm, max szerokość otwarcia 3,2mm | szt. | 1
23) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 3,6-4,7mm, max szerokość otwarcia 3,8mm | szt. | 1
24) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 3-4mm, max szerokość otwarcia 3,6mm | szt. | 1
25) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 4,5-5,5mm, max szerokość otwarcia 3,8mmI116 | szt. | 1
26) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 6,5-7,5mm, max szerokość otwarcia 4,4 mm | szt. | 1
27) | - standard, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 6,5-7,5mm, max szerokość otwarcia 6,0 mm | szt. | 1
28) | - standard, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 8,3-9,3mm, max szerokość otwarcia 6,8 mm | szt. | 1
29) | - standard, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 10,2-11,3mm max szerokość otwarcia 7,5mm | szt. | 1
30) | - standard, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 13,7-15mm, max szerokość otwarcia 8,7mm | szt. | 1
31) | - standard, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 14,5-15,5mm, max szerokość otwarcia 7,8-9,8mm | szt. | 1
32) | - standard, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 14 -15mm, max szerokość otwarcia 9,2mm | szt. | 1
33) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 4,9mm | szt. | 1
34) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 3,5 mm, dopuszczalne długość ramion 4-5 max szerokość otwarcia 5,8mm | szt. | 1
35) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 6,5mm | szt. | 1
36) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 6,5-7,5mm, max szerokość otwarcia 4,9mm | szt. | 1
37) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 3,5 mm, dopuszczalna długość ramion 10-11mm, max szerokość otwarcia 7,2mm | szt. | 1
38) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 6,5mm | szt. | 1
39) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 4-5 mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
40) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 6,5-7,5mm, max szerokość otwarcia 7,2mm | szt. | 1
41) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 6,5-7,5mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
42) | - standard, stały, okienkowy, zagięty, średnica 5 mm, dopuszczalna długość ramion 10-11 mm, max szerokość otwarcia 7,8mm | szt. | 1
43) | - mini, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 3-4mm, max szerokość otwarcia 3,6mm | szt. | 1
44) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 3,6mm | szt. | 1
45) | - mini, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 3,9-4,9mm, max szerokość otwarcia 3,5mm | szt. | 1
46) | - mini, stały, wygięty w bok, dopuszczalna długość ramion 5-6mm, max szerokość otwarcia 3,5-4mm | szt. | 1
47) | - mini, stały, wygięty w bok, dopuszczalna długość ramion 5,3-6,3mm, max szerokość otwarcia 6,0mm | szt. | 1
48) | - mini, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 4,0mm | szt. | 1
49) | - mini, stały, lekko wygięty, dopuszczalna długość ramion 4,5-5,5mm, max szerokość otwarcia 4,0mm | szt. | 1
50) | - standard, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 4,5- 5,5mm, max szerokość otwarcia 5,5-6,2mm | szt. | 1
51) | - standard, stały, wygięty w bok, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 5,7mm | szt. | 1
52) | - standard, stały, wygięty w bok, dopuszczalna długość ramion 8,5-9,5mm, max szerokość otwarcia 6,2-7,0mm | szt. | 1
53) | - standard, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 6,4-7,4mm, max szerokość otwarcia 6,1mm | szt. | 1
54) | - standard, stały, wygięty w bok, dopuszczalna długość ramion 10-11,4mm, max szerokość otwarcia 8,0mm | szt. | 1
55) | - standard, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 10,5-11,8mm, max szerokość otwarcia 8,4mm | szt. | 1
56) | - standard, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 8-9mm, max szerokość otwarcia 6,0-6,5mm | szt. | 1
57) | - standard, stały, wygięty, dopuszczalna długość ramion 9,0-10,3mm, max szerokość otwarcia 6,8-7,4mm | szt. | 1
58) | - mini, stały, odgięty, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 4,5mm | szt. | 1
59) | - standard, stały, odgięty, dopuszczalna długość ramion 8-9mm, max szerokość otwarcia 6,5-7,8mm | szt. | 1
60) | - standard, stały, zagięty, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 5,6mm | szt. | 1
61) | - standard, stały, zagięty, dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 4,5- 5,6mm | szt. | 1
62) | - standard, stały, zagięty, dopuszczalna długość ramion 9-10mm, max szerokość otwarcia 5,6mm | szt. | 1
63) | - standard, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 14-15mm, max szerokość otwarcia 9,2mm | szt. | 1
64) | - standard, stały, prosty, dopuszczalna długość ramion 19-20mm, max szerokość otwarcia 11,4mm | szt. | 1
65) | - standard, stały, mocno zagięty, dopuszczalna długość ramion 6,5-7,5mm, max szerokość otwarcia 5,4mm | szt. | 1
66) | - standard, stały, mocno zagięty, dopuszczalna długość ramion 8,4-9,4mm, max szerokość otwarcia 5,8mm | szt. | 2
67) | - standard, stały, mocno zagięty, dopuszczalna długość ramion 10,5-11,5mm, max szerokość otwarcia 6,2mm | szt. | 1
68) | - standard, stały, haczykowaty, dopuszczalna długość ramion 5-7mm, max szerokość otwarcia 7,2mm | szt. | 1
69) | - standard, stały, bagnetowy, dopuszczalna długość ramion 4-5mm, max szerokość otwarcia 8,0mm | szt. | 1
70) | - mini, stały, bagnetowy, dopuszczalna długość ramion 3-4mm, max szerokość otwarcia 7,0mm | szt. | 1
71) | - standard, stały, bagnetowy dopuszczalna długość ramion 6-7mm, max szerokość otwarcia 7,9mm | szt. | 1
72) | - standard, stały, bagnetowy dopuszczalna długość ramion 8-9mm, max szerokość otwarcia 8,7mm | szt. | 1
73) | - standard, stały, bagnetowy dopuszczalna długość ramion 11-12mm, max szerokość otwarcia 10,2mm | szt. | 1
74) | - standard, stały, podgięty, dopuszczalna długość ramion 6,7-8mm, max szerokość otwarcia 5,4mm | szt. | 1
75) | - standard, stały, podgięty, dopuszczalna długość ramion 9 -10mm, max szerokość otwarcia 5,5-5,6mm | szt. | 1
76) | - standard, stały, łyżeczka, dopuszczalna długość ramion 8,3 - 9,3mm, max szerokość otwarcia 7,2mm | szt. | 1
77) | - standard, stały, łyżeczka, dopuszczalna długość ramion 10,3 - 11,3mm, max szerokość otwarcia 8,2mm | szt. | 1
78) | - mini, stały, bagnetowy, dopuszczalna długość ramion 6 – 7mm, max szerokość otwarcia 5,7mm | szt. | 1
79) | - klips wzmacniający | szt. | 1
80) | - klips stały, okienkowy, z poprzeczką do tętniaków olbrzymich, kąt 45º, dopuszczalna długość ramion 5–5,5mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
81) | - klips stały, okienkowy, z poprzeczką do tętniaków olbrzymich, kąt 45º, dopuszczalna długość ramion 9 – 9,5mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
82) | - klips stały, okienkowy, z poprzeczką do tętniaków olbrzymich, kąt 90º, dopuszczalna długość ramion 5–5,5mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
83) | - klips stały, okienkowy, z poprzeczką do tętniaków olbrzymich, kąt 90º, dopuszczalna długość ramion 9–9,5mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
84) | - klips stały, okienkowy, z poprzeczką do tętniaków olbrzymich, kąt 90º, dopuszczalna długość ramion 13 – 13,5mm, max szerokość otwarcia 5,5mm | szt. | 1
2. | Klipsy beleczkowe-klipsy do okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych, głównie tętnicy szyjnej: |  |  | 0 | 0 | 8 |  | 0
1) | - stały, 45 stopni, dopuszczalna długość ramion 5-6 mm, max szerokość otwarcia 5,5 mm | szt. | 1
2) | - stały, 45 stopni, dopuszczalna długość ramion 9-10 mm, max szerokość otwarcia 5,5 mm | szt. | 1
3) | - stały, 90 stopni, dopuszczalna długość ramion 5-6 mm, max szerokość otwarcia 5,5 mm | szt. | 1
4) | - stały, 90 stopni, dopuszczalna długość ramion 9-10 mm, max szerokość otwarcia 5,5 mm | szt. | 1
5) | - stały, 90 stopni, dopuszczalna długość ramion 13-14mm, max szerokość otwarcia 5,5 mm | szt. | 1
Razem:
| ……………………………...…......…, dn. ...............2020 roku |  |  |  | ………………….……………...………………………………………………………… Podpis/y osoby/osób uprwnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
WARTOŚĆ NETTO:
VAT %
WARTOŚĆ BRUTTO: