TZ.372.16.2020				                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz  cenowo – techniczny dla zadania  nr 1

1. Przedmiotem  zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego frezów jednokrotnego użytku, szaft, oleju oraz frezów wielokrotnego użytku (do kraniotomu, rozetowych, diamentowych, odwrócony stożek) do wiertarek szybkoobrotowych Microspeed UNI producenta Aesculap A.G posiadanych przez Zamawiającego, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie dostarczyć Zamawiającemu do używania kątnicę, kosz z uchwytami i silnik kompatybilny z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej, szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. posiadanej przez Zamawiającego, zwanych dalej urządzeniami.

4. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie realizować poszczególne dostawy wyrobów w terminie do……...dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer………………..lub drogą elektroniczną na adres………………….... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

5. Dostarczane  zamawiającemu poszczególne  wyroby  powinny  znajdować się w trwałych   –   odpornych na uszkodzenia   mechaniczne   oraz zabezpieczonych przed działaniem    szkodliwych   czynników   zewnętrznych   – opakowaniach, na  których  umieszczona  będzie  informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA! Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca  zapewnia,  że  na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie  przekazane  zamawiającemu,  na  jego  pisemny  wniosek.

7. Wykonawca oferuje  realizację  niniejszego  zadania  za  cenę .................................... złotych, słownie złotych: .............……………………........................…

..................................................................................................................................................., zgodnie  z  następującą   kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Frezy jednokrotnego użytku do kątnicy szybkoobrotowej z wymiennymi szaftami. | szt. | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Olej do wiertarki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Frezy wielorazowego użytku kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarką szybkoobrotową Microspeed UNI producenta Aesculap A.G.: frezy do kraniotomu, rozetowe, diamentowe, odwrócony stożek (do wyboru przez zamawiającego z katalogu wykonawcy o różnych rozmiarach i kształtach). | szt. | 77 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM CENA: |  |  |

TZ.372.16.2020				                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz  cenowo – techniczny dla zadania  nr 2

1. Przedmiotem  zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy jednorazowych do posiadanej przez zamawiającego piły oscylacyjnej Performance, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie realizować poszczególne dostawy wyrobów w terminie do……..dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer……………......lub drogą elektroniczną na adres…………….... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne  wyroby  powinny  znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraźnie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA! Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca  zapewnia,  że  na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które  zostaną niezwłocznie  przekazane  zamawiającemu,  na  jego  pisemny  wniosek.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ..............................……….... złotych, słownie złotych: .............……………………........................…

......................................................................................................................................…………………………………..........., zgodnie z następującą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ostrza oryginalne jednorazowe piły oscylacyjnej Performance: - szerokość ostrza 18mm, - grubość ostrza 1.27mm, - grubość cięcia 1.27mm, - głębokość cięcia 90-110mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza oryginalne jednorazowe piły oscylacyjnej Performance: - szerokość ostrza 25mm, - grubość ostrza 1.27mm, - grubość cięcia 1.27mm, - głębokość cięcia 90mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza oryginalne jednorazowe oscylacyjne precyzyjne, cienkie: - szerokość ostrza 9mm, - grubość ostrza 0.38mm, - grubość cięcia 0.38mm, - głębokość cięcia 31mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrza oryginalne jednorazowe oscylacyjne precyzyjne, cienkie: - szerokość ostrza 7mm, - grubość ostrza 0.38mm, - grubość cięcia 0.38mm, - głębokość cięcia 29.5mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza oryginalne jednorazowe oscylacyjne precyzyjne, cienkie: - szerokość ostrza 5.5mm, - grubość ostrza 0.38mm, - grubość cięcia 0.38mm, - głębokość cięcia 25mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM CENA: |  |  |

TZ.372.16.2020				                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz  cenowo – techniczny dla zadania  nr 3

1. Przedmiotem  zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do posiadanego przez zamawiającego napędu Acculan 3Ti oraz napędu Core, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie realizować poszczególne dostawy wyrobów w terminie do………....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer………………....lub drogą elektroniczną na adres………………………. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne  wyroby  powinny  znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraźnie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA! Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca  zapewnia,  że  na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które  zostaną niezwłocznie  przekazane  zamawiającemu,  na  jego  pisemny  wniosek.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ..............................……….... złotych, słownie złotych: .............……………………........................…

......................................................................................................................................…………………………………..........., zgodnie z następującą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne do napędu Acculan 3Ti:: - szerokość ostrza 25,40mm, - grubość ostrza 1.27mm, - głębokość cięcia 90-95mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne do napędu Core: - szerokość ostrza 5,5mm, - grubość ostrza 0.40mm, - głębokość cięcia 25mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne do napędu Core: - szerokość ostrza 9.80mm, - grubość ostrza 0.50mm, - głębokość cięcia 25mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła, złącze AO: - średnica 2.5mm, - długość 110. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła, złącze AO: - średnica 3.2mm, - długość 145mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM CENA: |  |  |

TZ.372.16.2020				                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz  cenowo – techniczny dla zadania  nr 4

1. Przedmiotem  zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do posiadanego przez zamawiającego napędu DE SOUTER, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie realizować poszczególne dostawy wyrobów w terminie do………..dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer…………………....lub drogą elektroniczną na adres……………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne  wyroby  powinny  znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraźnie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA! Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca  zapewnia,  że  na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które  zostaną niezwłocznie  przekazane  zamawiającemu,  na  jego  pisemny  wniosek.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ..............................……….... złotych, słownie złotych: .............……………………........................…

......................................................................................................................................…………………………………..........., zgodnie z następującą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER: - szerokość ostrza 19mm, - grubość ostrza 1.27mm, - grubość cięcia 1.37mm, - głębokość cięcia 95-115mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER: - szerokość ostrza 13mm, - grubość ostrza 0.90mm, - grubość cięcia 0.90mm, - głębokość cięcia 85-95mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER TRAUMALINE: - szerokość ostrza 9mm, - grubość ostrza 0.38mm, - głębokość cięcia 31mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER TRAUMALINE: - szerokość ostrza 7mm, - grubość ostrza 0.43mm, - głębokość cięcia 23mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER TRAUMALINE: - szerokość ostrza 4mm, - grubość ostrza 0.40mm, - głębokość cięcia 25mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER KQ707: - szerokość ostrza 19mm, - grubość ostrza 1.37mm, - grubość cięcia 1.37mm, - głębokość cięcia 90-105mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza wielorazowe oscylacyjne, system DE SOUTTER KQ707: - szerokość ostrza 13mm, - grubość ostrza 0.80mm, - grubość cięcia 0.89mm, - głębokość cięcia 85-95mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrza wielorazowe posuwisto-zwrotne, system DE SOUTTER: - wysokość ostrza 10mm, - grubość ostrza 1.00mm, - grubość cięcia 1.19-1.20mm, - głębokość cięcia 73,5mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza wielorazowe posuwisto-zwrotne: - wysokość ostrza 10mm, - grubość ostrza 1.00mm, - grubość cięcia 1.21mm, - głębokość cięcia 73,5mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza wielorazowe posuwisto-zwrotne typu KEEL, system DE SOUTTER: - wysokość ostrza 14mm, - grubość ostrza 2.93mm, - długość użytkowa 15mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza wielorazowe posuwisto-zwrotne typu KEEL, system DE SOUTTER CQ707: - wysokość ostrza 14mm, - grubość ostrza 2.93mm, - długość użytkowa 15mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM CENA: |  |  |