**Załącznik nr 2 po zmianach do SIWZ**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**nr …………………….. z dnia ………………………**

**Formularz cenowo techniczny**

***Zakres obsługi akceleratora wysokoenergetycznego ONCOR nr 5840***

**1. Przeglądy okresowe**

● Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta (w szczególności czynności wymagające użycia kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione
z ZAMAWIAJĄCYM

● Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

● Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

● Inspekcja zużycia części.

● Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

● Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

● Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

● Konserwacja so􀅌ware’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

● Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

● Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

● Dokumentacja przeglądów.

**2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych**

● Sprawdzenie jakości obrazu.

● Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

● Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

**3. Zdalna diagnostyka**

● Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

● Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego.

● Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem ISO/IEC 27001:2013 w celu ujednolicenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3
w związku z §20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

● Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.

**4. Naprawy**

● Umowa nie obejmuje napraw.

**5. Części zamienne**

● Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych
do przeprowadzenia przeglądów.

● Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

**6. Obsługa serwisowa**

● Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

● Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej pla􀆞ormy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

● Umowa zapewnia pracę inżyniera posiadającego certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych
to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę ……………………………… złotych, słownie: ............................................................................................ złotych,

zgodnie z następującą kalkulacją:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Przedmiot zamówienia | **Ilość aparatów** | **Cena jednostkowa przeglądu rocznego** *tzw. „brutto”* | **Wartość przeglądów***tzw. „brutto”**(5 = 3 x 4)* | **1/12 wartości przeglądów** **z poz. 5** | **Kwota podatku VAT zawarta w kwocie ”Wartość” poz. 5 (zł)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | Przeglądy akcleratora ONCOR | **1** |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |