        Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA372.36.2.2020

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników przepływu do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Hamilton Medical, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa nett	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Czujniki przepływu do respiratora Hamilton Medical / - Jednorazowy czujnik przepływu do respiratora Hamilton C1 / - Maksymalny przepływ: 260 l/min / - Opory < 1.6 mbar/l/s / - Temperatura pracy w zakresie od - 20°C do + 50°C / - Długość min. 185 cm / - Średnice: od strony respiratora 15 mm, od strony pacjenta 22 mm. / - Adapter kalibracyjny, klips do mocowania / - Zatwierdzony do używania przez producenta respiratorów	szt.	25
	RAZEM:					x	x		x

........................, dn. ....................2020 roku
……………………………………………………
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
        do reprezentowania wykonawcy