TZ.372.27.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi, nieizotopowych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, zwanych dalej wyrobami.
2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych , zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek.
6. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………….. złotych, słownie złotych......................................................................…………………………………………………..............……………….. zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr	Jedno-stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Cena jednostkowa brutto / 7=5+9	Wartość brutto / 7 = 6 + 9	Stawka podatku VAT %	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nieizotopowy znacznik do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi. / Znacznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej dedykowany do współpracy z nieizotopowym systemem detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. / System będący sterylnym, jednorazowym produktem, składającym się ze znacznika magnetycznego (ziarna) o wymiarach 1 mm x 5 mm, wstępnie załadowanego do systemu wprowadzającego. / System wprowadzający znacznika w postaci igły o długości 12 cm, z oznaczeniami referencyjnymi głębokości co 1 cm. / Znacznik podawany pacjentowi przy pomocy USG lub mammogarfii do 30 dni przed zabiegiem. / Znacznik wykrywany pod dowolnym kątem. Siła detekcji sygnału znacznika zależna od odległości od sondy. / Brak zaniku sygnału znacznika wraz z upływem czasu. / Znacznik przeznaczony do umieszczenia w piersi i usunięcia chirurgicznego z tkanką docelową po tymczasowym umieszczeniu na okres do 30 dni. / Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. Znacz nik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. / Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag	op.	6
2	Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych / Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej. Znacznik umożliwiający wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych do 7 dni od daty podania. / Znacznik dedykowany do magnetycznego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej. / Znacznik będący czarno – brązową, sterylną wodną zawiesiną pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach. Średnica pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza około 60 nm. / Znacznik, który po ekspozycji na działanie pola wzbudzenia magnetycznego detektora węzłów chłonnych wartowniczych, odpowiada tymczasowo indukowanym polem magnetycznym. / Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno – brązowy kolor węzły chłonne. / Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. / Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. / Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag.	Op	6
RAZEM:						X		X	X

................................., dn. ....................2020 roku

…................….............................................................................
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy