        Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.372.36.4.2020

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy aplikatorów płucnych do napromieniania płuc i oskrzeli w Zakładzie Radioterapii do posiadanego przez zamawiającego aparatu MICROSELECTRON HDR, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

    6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa nett	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aplikator płucny do napromieniania płuc i oskrzeli w Zakładzie Radioterapii do posiadanego przez zamawiającego aparatu MICROSELECTRON HDR / 6 F x 150 cm (op. 5 szt.)	op.	20
	RAZEM:					x	x		x

........................, dn. ....................2020 roku
……………………………………………………
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
        do reprezentowania wykonawcy