 TZ.372.27.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów piersi anatomicznych zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek.
6. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………….. złotych, słownie złotych......................................................................…………………………………………………..............……………….. zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr	Jedno-stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6=4x5	Cena jednostkowa brutto / 7=5+9	Wartość brutto / 8=6+9	Stawka podatku VAT %	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową / - 3 kształty podstawowy- okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie / - 4 profile (projekcje) / - sterylne / - pakpwane pojedyńczo / - powierzchnia teksturowana pokryta pianką mikropoliuretanową / - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym “z efektem pamięci” / - certyfikat CE / - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności jego powłoki, / - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu / - powłoka odporna na działania mechaniczne	szt.	60
2	Implant piersi anatomiczny / - powierzchnia teksturowana / - 3 kształty podstawowe okrągły, owalny w poziomie, owalny w poziomie LUB* w 3 kształtach podstawy: okrągłej, owalnej w poziomie (podstawa krótka) i owalnej w pionie (podstawa podłużna), / - sterylne, / - pakowane pojedyńczo / - wypełnione spoistym zelem silikonowym “ z efektem pamięci” / - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki / - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji / - bariera antydyfuzyjna, zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, / - poj. Od 45 ml, / - powłoka odporna na działania mechaniczne	szt.	10
RAZEM:						X		X	X

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.

................................., dn. ....................2020 roku
        ….................................….............................................................................
 podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy