 TZ.372.27.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 5

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy znaczników tkankowych do oznaczania raków piersi oraz BCT , zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
3 .Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek.
6. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………….. złotych, słownie złotych......................................................................…………………………………………………..............……………….. zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr	Jedno-stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Cena jednostkowa brutto / 7=5+9	Wartość brutto / 8=6+9	Stawka podatku VAT %	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Znacznik tkankowy do oznaczania raków piersi w chemioterapii oraz BCT, aplikowany podskórnie o długości 19 cm z podziałką kontroli głębokości wkłucia co 1 cm. Znacznik zbudowany z biodegradowalnego polimeru z żelu zapewniającego okresową widoczność w USG przez okres około 12 miesięcy. Stale widoczne klipsy wykonane z tytanu i stali nierdzewnej, rozmiar 15 G / LUB* / znacznik tkankowy piersi o wyjątkowym kształcie markera, ceramiczna budowa pokryta pirolitycznym węglem, hipoalergiczny. / Znacznik kompatybilny z rezonansem magnetycznym, kształt zapobiegający migracji, stale widoczny w usg, mammografii oraz rezonansie magnetycznym. Marker 1x5mm, rozmiar kaniuli 14Gx11,77cm.	szt	130
RAZEM:						X		X	X

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.

................................., dn. ....................2020 roku
….................................….............................................................................
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy