        Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.372.36.6.2020

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek anestetycznych jednokrotnego użytku, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Maski anestetyczne jednokrotnego użytku o skróconej rozmiarówce. Maski wytworzone z polipropylenu i elastometeru termoplastycznego, całkowicie pozbawione PVC, bez ftalanów. Maski wykonane z dwóch różnych typów materiału * lub zgodnie z dopuszczeniem maski anestetyczne wykonane w całości z TPE. Odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiadająca krystalicznie przeźroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu pacjenta. Ta cecha zapewnia bardzo dobre przyleganie do różnych typów ludzkiej twarzy. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Maski jednokrotnego użytku, pakowany indywidualnie, mikrobiologicznie czysty. / Cztery rozmiary masek obejmują tradycyjną rozmiarówkę: / - maska dla bardzo dużej osoby dorosłej – rozmiar 5 - 6, / - maska dla dużej osoby dorosłej – rozmiar 3 - 5, / - maska dla średniej osoby dorosłej – rozmiar 2 – 3, / - maska dla małej osoby dorosłej – rozmiar 0 – 1 / *lub zgodnie z dopuszczeniem / Maski anestetyczne w rozmiarach 1,2,3,4,5,6 / *lub zgodnie z dopuszczeniem / maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu. / *lub zgodnie z dopuszczeniem / maski anestetyczne, w których dzięki wysokiej jakości użytych materiałów prowadzenie wentylacji odbywa się w sposób atraumatyczny i bezpieczny dla pacjenta, maska w rozmiarach pediatrycznych (0, 1, 2) wykonana w całości ze 100 % silikonu, maska dla dorosłych posiada silikonowy / kołnierz, korpus maski wykonany z wytrzymałego poliwęglanu, ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy silikonowy mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku, przeźroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta, pełny zakres rozmiarów umożliwia prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta, wielorazowego użytku (możliwość sterylizacji w autoklawie przez 5 minut w temperaturze do 134°C lub 15 minut w 121°C), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niesterylna, dostępny rozmiar od 0 do 5. / *lub zgodnie z dopuszczeniem / maski anestetyczne jednokrotnego użytku wytworzone z polipropylenu i elastometeru termoplastycznego, bez ftalanów. . Odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiadająca krystalicznie przeźroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu pacjenta. Ta cecha zapewnia bardzo dobre przyleganie do różnych typów ludzkiej twarzy. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Maski jednokrotnego użytku, pakowany indywidualnie, mikrobiologicznie czysty. Dostępne w rozmiarach 1-5.	szt	5000
	RAZEM :					x	x		x

(*) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

  ........................, dn. ....................2020 roku
        ………………………………………………………..
        podpis/ y osoby /osób uprawnionej/ ych
        do reprezentowania wykonawcy