        Załącznik nr 3 do SIWZ
        Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.372.36.7.2020

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7

1.Przedmiotem zamówienia są przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów urologicznych u dzieci zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

    6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa nett	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Rozmiary:9,5Fr, 10,7Fr, długość 28-35cm	szt	240
2.	Nitinolowy prowadnik typu HiWire, zawierający nitinolowy rdzeń, stożkową końcówkę, hydrofilną powłokę i moment obrotowy typu one to one. Możliwość wyboru standardowego i sztywnego korpusu. Rozmiar 0.035 lub 0.038 cala. Długość 150cm	szt	200
3.	Prowadniki wiodące hydrofilne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3cm, z nieruchomym nitinolowych rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł.145cm, rozmiar 0,035 i 0,038 cali pokryte warstwą polimeru	szt	100
4.	Prowadnik hydrofilny prosty 0,35 cala dł.145mm z dwiema miękkimi końcówkami typ Roadrunner do zabiegów Flexi UR	szt	100
5.	Zestaw balonowego rozszerzacza nefrostomijnego, zestaw zawiera: cieniodajny cewnik balonowy pokryty powłoką hydrofilną i posiadający stożkową końcówkę dalszą 5,0Fr, balon z wytrzymałością na wywieranie stałych ciśnień do 20atm, urządzenie do napełniania balonu z dźwignią blokującą do kontroli tłoczka oraz manometrem. Rozmiar balonu po max wypełnieniu 6-10mm, długość 15cm. Zestaw zawiera koszulkę typu AMPLATZ.	szt	10
6.	Zestaw dojścia przezskórnego zawierający prowadnik Safe-T-J, 2 igły oraz rozszerzaczy w rozmiarach od 6.0 do 16.0Fr	szt	10
7.	Zestaw nefrostomijny Ultrathane z technologią MAC-LOC. Materiał Ultrathane służy do ułatwiania umiejscawiania i zwiększania komfortu pacjenta. Cewnik zawiera hydrofilną powłokę. Zestaw zawiera: igłę, 2 prowadniki, kaniulę, rozszerzacz, podpórkę cewnika, cewnik, mandryn oraz rurkę łączącą	szt	10
8.	Zestaw przezskórnego cewnika nefrostomijnego z końcówką pigtajl. Zestaw zawiera igłę, prowadnik, cewnik, rozszerzacze, dren łączący i krążek utrzymujący. Rozmiar 8.0Fr, długość 30cm +/- 2cm	szt	20
9.	Zestaw cewnika nadłonowego po zabiegach metodą ANTEGRADE BULKING lub odprowadzania moczu. Zestaw zawiera: silikonowy cewnik Foleya, mandryn z koszulką dostępową, igłę oraz prowadnik. Rozmiar: 10Fr, dł.34cm	szt	20
10.	Zestaw nadłonowego cewnika MALECOT. Zestaw zawiera: cewnik Malecot, igłę blokującą oraz rurkę łączącą z kranikiem jednodrożnym. Rozmiary: 8, 10Fr, dł.15-30cm	szt	20
11.	Złącze TUHOY-BORST – służące do zapobiegania wstecznemu przepływowi płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy giętkiego lub sztywnego ureteroskopu	szt	200
12.	Nitinolowy koszyk do ekstrakcji kamieni moczowych nitiolu o drutach niespiralnych, prostuch bezkońcówkowych. Rozmiar: 1,5Fr x 115cm, śred.koszyka 10mm	szt	40
13.	Spiralny ekstraktor złogów bez końcówki. Unikalna konstrukcja pomaga w chwytaniu złogów kielichowych. Koszyk zawiera elastyczną koszulkę, umożliwiającą ciągłe i pełne odchylenie elastycznego ureterorenoskopu podczas manipulacji złogiem. Rozmiar 3.0Fr, dł.115cm	szt	20
14.	Chwytak trójzębny służący do usuwania i wydobywania ciał obcych. Technologia chwytania z mikrouskokiem pozwalającym na szersze otwarcie chwytaka w bliższej odległości i umożliwiająca ścisłe przybliżenie do złogu. Rozmiar 2.8Fr i 3,2Fr, dł.115cm, średnica max. chwycenia 15mm.	szt	20
	RAZEM:					x	x		x

........................, dn. ....................2020 roku
        ……………………………………………………
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
        do reprezentowania wykonawcy