Załącznik nr 2 do SWZ – po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.9.1.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, jednorazowych koców kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami WarmTouch 6000, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednorazowe koce na całe ciało dla dorosłych kompatybilne z urządzeniem WarmTouch 6000, rozmiar 99-120 cm x 195- 210cm. / Wykonany z dwuwarstwowego materiału składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych lub wykonany z wielowarstwowej perforowanej włókniny SMS. Odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich, bez lateksu	szt.	550
2.	Jednorazowe koce na dolne części ciała dla dorosłych kompatybilne z urządzeniem WarmTouch 6000, rozmiar 99-120 cm x 120-142 cm. Wykonany z dwuwarstwowego materiału składający się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych lub wykonany z wielowarstwowej perforowanej włókniny SMS. Odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich, bez lateksu	szt.	60
	RAZEM:					x		x	x