Załącznik nr 13 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.9.12.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 12

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł do biopsji gruboigłowej kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego pistoletem Magnum (MG1522) firmy Bard, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

    6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igły do biopsji gruboigłowej kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego pistoletem Magnum (MG 1522) firmy Bard, z wyraźnym znakowaniem co 1 cm i echogeniczną końcówką, jednokrotnego użytku, sterylne, skok igły 22 mm, długość pobieranego wycinka 19 mm, opakowanie typu folia – papier, rozmiar: / 14G x 120-130 mm / 14G x 160 mm / 14G x 200 mm / 16G x 200 mm	szt. / szt. / szt. / szt.	325 / 15 / 50 / 60
	RAZEM:					x		x	x