Załącznik nr 8 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.9.7.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z regulacją prędkości, zwanych dalej wyrobami

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
    zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych), na których
    umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

     4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa
        wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

     5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną
        niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem
    faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przyrząd sterylny do przetaczania płynów infuzyjnych (skala od 5 do 250 ml) lub przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ze skalą przepływu / 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5‑200ml/h, wyposażony w zacisk rolkowy oraz precyzyjny regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą (różna kolorystyka skal dla płynów o różnej lepkości) z dokładną powtarzalnością przepływu dla powtarzalnych infuzji, posiadający dren z PCV o dł. 145 - 155 cm z portem Y, z dodatkowym portem do iniekcji.	szt.	7 700
	RAZEM:					x		x	x