## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.1.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papierów krepowanych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 2.1. Papiery do sterylizacji krepowane białe, zielone, niebieskie oraz biało - zielone pakowane naprzemiennie – wymienione w poz. 1 – 4 tabeli: - zgodne z parametrami: zawartość chlorków ≤05%; zawartość siarczanów ≤0,25%; fluorescencja ≤5 pts/dm2 lub ≤1 %; wartość pH wodnego ekstraktu 5 – 8, niezwilżalność wodą ≥20 s, średnica porów ≤35 μm (średnia średnica pobrana z 10 wycinków z czego żaden z wyników nie może wynosić >50 μm - gramatura papieru 60g/m2 (+ - 2 g), - stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, - elastyczne, łatwe w pakowaniu, - dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, - szczelność mikrobiologiczna zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (normami) potwierdzona przez niezależne certyfikowane laboratorium; - zarejestrowane jako wyrób medyczny (deklaracja producenta); 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Papiery do sterylizacji krepowane białe, arkusze o wymiarach:
1.1. | - 50 cm x 50 cm op. a 500 sztuk | op | 10
1.2. | - 75 cm x 75 cm op. a 250 sztuk | op | 10
1.3. | - 100 cm x 100 cm op. a 250 sztuk | op | 5
2. | Papiery do sterylizacji krepowane niebieskie, arkusze o wymiarach:
2.1. | - 50 cm x 50 cm op. a 500 sztuk | op | 5
2.2. | - 75 cm x 75 cm op. a 250 sztuk | op | 10
2.3. | - 100 cm x 100 cm op. a 250 sztuk | op | 5
3. | Papiery do sterylizacji krepowane zielone, arkusze o wymiarach:
3.1. | - 50 cm x 50 cm op. a 500 sztuk | op | 5
4. | Papier do sterylizacji krepowany pakowany naprzemiennie biały/zielony, arkusze o wymiarach:
4.1. | - 75 cm x 75 cm op. a 250 sztuk | op | 85
4.2. | - 100 cm x 100 cm op. a 250 sztuk | op | 5
RAZEM: