## Arkusz1
Załącznik nr 12 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.11.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 11 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wskaźników biologicznych do sterylizacji wraz z udostępnieniem autoczytnika kompatybilnego z testami bilogicznymi, zwanych dalej wyrobami. 2. W ramach przedmiotu umowy i jego cenie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć z pierwszą dostawą jeden autoczytnik kompatybilny z testami biologicznymi oraz przeprowadzić szkolenie obsługi autoczytnika. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówieniagodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej w temperaturze 121 stopni C i 134 stopni C: -fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej - ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji lub testy o szybkim odczycie po 20 min. (ostateczny odczyt po inkubacji) - wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w atoczytniku – wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki - kształt fiolki dopasowany do kształtu komory autoczytnika; - na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny - mozliwość stosowania testów w przyrządzie PCD wraz ze wskaźnikami chemicznymi | szt | 3000
2. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru: -fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie nadtlenkiem wodoru - ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 20-25 minutach inkubacji lub testy o szybkim odczycie po 30 min. (ostateczny odczyt po inkubacji) - wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w atoczytniku – wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki - kształt folki dopasowany do kształtu komory autoczytnika; - na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny . | szt | 1300
3. | Wskaźnik chemiczny typu 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru | szt | 42000
RAZEM: