## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.2.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy samoprzylepnych torebek foliowo – papierowych oraz samoprzylepnych posterylizacyjnych opakowań foliowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 2.1. Samoprzylepne torebki foliowo - papierowe ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną – wymienione w poz. 1 – tabeli : - wysoka trwałość zgrzewu, - informacje zawarte na opakownaiu muszą być wykonane w języku polskim, informacje nadrukowane na rękawie w języku polskim lub języku angielskim, - adnotacja umożliwiająca określenie terminu ważności lub daty produkcji umiejscowione na całej długości torebki, - torebki nie powinny mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania, - na opakowaniach umieszczony kierunek, LOT, rozmiar; - zarejestrowane jako wyrób medyczny (deklaracja producenta); 2.2. Samoprzylepne posterylizacyjne opakowania foliowe – wymienione w poz. 2 tabeli: - wysoka trwałość zgrzewu, 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Samoprzylepne torebki foliowo – papierowe ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną, o wymiarach:
1.1. | - 90 x 230 mm – | szt. | 20000
1.2. | - 135 x 250 mm – | szt. | 16000
1.3. | - 130 x 360 mm – | szt. | 8000
1.4. | - 250 x 400 mm – | szt. | 12000
2. | Samoprzylepne posterylizacyjne torebki osłonowe, o wymiarach:
2.1. | - 400 x 550 mm – | szt. | 10000
2.2. | - 600 x 760 mm – | szt. | 10000
RAZEM: