## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.6.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy taśm do oklejania pakietów sterylizowanych parą wodną, wkładek pochłaniających wilgoć, osłonek na instrumentarium, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 2.1. Taśma ze wskaźnikiem chemicznym do oklejania pakietów sterylizowanych parą wodną, wykonana z papieru krepowanego oraz wysokiej jakości kleju – wymieniona w poz. 1 tabeli: - szerokość 19 mm, - długość minimum 50 mb (+- 5 ), - okres ważności minimum 1 rok, 2.2. Wkład pochłaniający kondensat w kontenerze – wymieniony w poz. 2 i 3 tabeli: - wykonane z materiału wolnego od związków toksycznych, - absorbują nadmiar wilgoci powstający w trakcie sterylizacji, - gramatura 50g/m2, - rozmiar 30 cm x 50 cm (+- 2); - rozmiar 23 cm x 50 cm (+- 2); - dostarczany w oryginalnych opakowaniach z długim terminem ważności 2.3 Osłonki na instrumentarium – wymieniona w poz. 4 tabeli: - Rozmiar: 51x127 mm - jedna strona wykonana z papieru medycznego, druga z przezroczystej folii umożliwiającej łatwą identyfikację zabezpieczonego instrumentu 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia .zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Taśma ze wskaźnikiem chemicznym do oklejania pakietów sterylizowanych parą wodną - | szt | 400
2. | Taśma sterylizacyjna samoprzylepna, wykonna ze specjalnego papiru krepowanego, bardzo silna przyczepność odpowiednia dla włókniny, kolor niebieski, serokość 19 mm długość rolki 50m. | szt | 200
3. | Wkładki pochłaniające kondesat, rozmiar 30cm x 50 cm (+- 2 cm) – | szt | 36000
4. | Wkładki pochłaniające kondesat, rozmiar 25 cm x 30 cm (+- 2 cm) – | szt | 20000
5. | Osłonki na instrumentarium – rozmiar 51x127 mm (+- 2 cm) - | szt | 12000
6. | Zabezpieczenie narożników tac sterylizacyjnych wykonane z papieru o gramaturze 250 g/m2,rozmiar 100x100x50 mm, chroniące narożniki tac przed uszkodzeniem podczas procesu sterylizacji, przechowywania lub transportu | szt | 14400
7. | Chusteczka higieniczna z mikrofibry,roz.305x340mm | szt | 3520
8. | Torebka podezynfekcyjna,foliowa,do przechowywania instrumentów po procesie dezynfekcji.Opakowanie jednorazowego uzytku z zamknięciem samoprzylepnym,z miejscem zaznaczenia rodzaju dezynfekcji,daty pakowania oraz podpisu osoby pakującej,rozmiar 247x390 mm | szt. | 500
9. | Torebka podezynfekcyjna,foliowa,do przechowywania instrumentów po procesie dezynfekcji.Opakowanie jednorazowego uzytku z zamknięciem samoprzylepnym,z miejscem zaznaczenia rodzaju dezynfekcji,daty pakowania oraz podpisu osoby pakującej,rozmiar 247x700 mm | szt | 500
RAZEM: