## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.7.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy plomb plastikowych do posiadanych przez zamawiającego kontenerów Aygun , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 2.1. Plomba plastikowa do kontenera Aygun – wymieniona w poz. 1 tabeli: - kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego kontenerami Aygun, - temperatura 134ºC – 5,3 min; 121ºC – 15 min. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 5. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Plomba plastikowa do kontenera Aygun; op. a 1 000 sztuk - | op | 75
RAZEM: