 Załącznik nr 2 SWZ
 Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.6.1.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów niskoprofilowych cienkościennych z biodegradowalnym polimerem, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
     1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych
        rozmiarów,
     2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do .… dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji
        przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… .
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

7.Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych: .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT / %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9= 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	STENTY NISKOPROFILOWE CIENKOŚCIENNE Z BIDEGRADOWALNYM POLIMEREM: / - stenty na balonie / wysokociśnieniowym / (umożliwiającym ciśnienie doprężenia / min. 14 atm.); / – minimalny zakres średnic od 2mm – / 4mm, i długość od 10mm-48mm; - preferowany duży zakres rozmiarów; / - profil (ang. „crossing profile” ) dla / stentu o średnicy 3,00 nie większy / niż 0,040”; / - grubość ściany stentu dla stentu / o średnicy 3 mm poniżej 0,70 um dla / każdego rozmiaru stentu; / - średnica zestawu umożliwiająca / stosowanie cewnika 5F przy średnicy / stentu 4,0 mm	szt.	800
	RAZEM:					x		x	x