Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TI.280.34.2021

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

UWAGA:
Zamawiający wymaga dostawy urządzeń sieciowych w podanej niżej ilości oraz o określonych parametrach technicznych. Podane parametry określają wymagania minimum dla zamawianego sprzętu sieciowego i stanowią warunek kompatybilności ze sprzętem posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oraz minimalizacji kosztów użytkowania i serwisowania urządzeń.

Przedmiot zamówienia Zakup pierwszego wyposażenia – urządzenia sieciowe 4 szt. – w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego”

Urządzenia sieciowe - 4 szt.

Uwaga!
Gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24 miesiące i powinna być typu Next Business Day

B. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

Parametry wymagane (minimum)		Parametry oferowane – opis lub potwierdzenie [tak-nie] / (wypełnia wykonawca)
Urządzenia sieciowe / (marka, model)
Charakterystyka sprzętowa	Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).
	Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu.
	Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 48 modułów dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae).
	Urządzenie powinno umożliwiać zainstalowanie co najmniej 6 modułów dla połączeń 100Gb/s (IEEE 802.3ba).
	Porty SFP28 powinny umożliwiać obsługę również modułów SFP+ 40GBase-X (IEEE 802.3ba). Porty QSFP28 muszą umożliwiać pracę w trybie 4x25Gb/s.
	Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego oraz dedykowany port Ethernet do zarządzania Out-of-Band.
	Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 12 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 1200 Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie.
	Urządzenie powinno być zasilane napięciem AC 230V. Musi istnieć możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego.
	Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 2160 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 1607 Mp/s.
	Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji).
	Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 294000 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 1020 wpisów statycznych.
	Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niż 8192 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 32768 MB.
	Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B.
	Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej, niż 32 MB.
	Minimalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być większa, niż 0 stopni Celsjusza.
	Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza, niż 45 stopni Celsjusza.
	Przełącznik powinien posiadać ochronę przeciwprzepięciową na portach miedzianych co najmniej do 1 kV.
	Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy awariami wynoszącym co najmniej 90000 godzin.
Funkcjonalności warstwy 2	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 16380 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 1024 grup statycznych.
	Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej, niż 8190 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 1024 grup statycznych.
	Powinna istnieć możliwość uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast.
	Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację filtrów dla protokołu IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać.
	Urządzenie powinno umożliwiać również konfigurację filtrów dla protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać.
	Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s (co najmniej 64 instancji). Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.
	Dodatkowo, urządzenie powinno umożliwiać skonfigurowanie portu zapasowego, który zostanie aktywowany w przypadku awarii połączenia poprzez port podstawowy.
	Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej.
	Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 12 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP.
	Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.
	Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą rozpinanie pętli w topologii pierścienia z opóźnieniem nie gorszym, niż 50ms. Funkcjonalność ta powinna być kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032 w wersji co najmniej 2. Sprzęt powinien obsługiwać co najmniej 14 jednocześnie skonfigurowanych pierścieni.
	Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a także umożliwiać przechwytywanie zapytań DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdującego się w tej samej sieci VLAN, w której znajduje się klient. Obsługa DHCP Relay musi być możliwa również dla protokołu IPv6.
	Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia jego analizy. Musi istnieć możliwość kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w innym przełączniku.
	Urządzenie powinno umożliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC.
	Urządzenie powinno umożliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokołów GVRP i STP oraz protokołów CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD).
Obsługa sieci VLAN	Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umożliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLANu i pozwalać na tworzenie tzw. podwójnych VLANów.
	Parametry podwójnego tagowania powinny być konfigurowalne przez administratora.
	Powinna być też możliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientów żądających przyłączenia do danej grupy multicast. Urządzenie powinno umożliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN.
	Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 8190 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN.
	Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie VLANów, które będą zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie komunikacja pomiędzy portami w różnych grupach oraz wszystkie grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. Wszystkie porty należące do takich VLANów powinny pozostać nietagowane.
	Przełącznik powinien obsługiwać także sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpisów.
	Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą tunelowanie ruchu w sieciach VLAN, poprzez sieć L3 - zgodnie z RFC7348
	Przełącznik powinien umożliwiać realizację funkcji Super VLAN.
	Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.
	Powinna istnieć możliwość liczenia w pakietach przepływającego przez VLAN ruchu.
Funkcjonalności warstwy 3	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 1020 grup multicast.
	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność MLD w wersji co najmniej 2.
	Przełącznik powinien umożliwiać tworzenie statycznych wpisów dla protokołu IGMP - co najmniej 1024 takich wpisów.
	Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv4 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów.
	Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv6 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów; oraz możliwość utworzenia wielu interfejsów IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN - co najmniej 256 takich interfejsów.
	Musi istnieć możliwość skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, który jest cały czas dostępny w sieci niezależnie od pozostałej konfiguracji przełącznika (urządzenie powinno umożliwić konfigurację co najmniej 8 instancji takiego interfejsu).
	Musi istnieć możliwość skonfigurowania interfejsu, który będzie odrzucać cały kierowany do niego ruch (interfejs Null).
	Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urządzenia znajdującego się w innej podsieci VLAN.
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP.
	Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.
	Urządzenie musi posiadać również funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie zapytań DNS do odpowiednich serwerów DNS w sieci (wewnętrznych lub zewnętrznych).
	Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP przydzielającego minimum 32 pule adresów IP oraz wspierającego protokół IPv6 przydzielającego minimum 16 pule adresów IP.
	Serwer DHCP musi także obsługiwać delegację prefiksów DHCPv6.
	Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 144K wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 512 wpisów statycznych.
	Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 144K tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 72K takich tras dla IPv6.
	Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 32760 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się wewnątrz sieci oraz 16384 takich tras dla IPv6.
	Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 1020 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 510 tras).
	Urządzenie musi umożliwiać tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4).
	Przełącznik powinien umożliwiać także tworzenie tuneli GRE.
	Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery.
	Przełącznik musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą trasowanie ruchu w różnych kierunkach w zależności od zawartości pakietów (np. na podstawie adresu źródłowego IP lub protokołu IP).
	Przełącznik musi umożliwiać redystrybucję tras routingu pomiędzy różnymi protokołami routingu skonfigurowanymi na urządzeniu.
	Urządzenie powinno wspierać także funkcję uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) kontrolującą, czy nadchodzący pakiet IP posiada adres źródłowy IP znajduje się w tablicy routingu.
	Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację protokołów routingu dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3.
	Przełącznik musi obsługiwać trasowanie protokołem OSPF wieloma drogami jednocześnie jeśli koszt trasowania różnymi drogami jest identyczny. Tablica sprzętowa multicast powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 16K wpisów.
	Urządzenie powinno obsługiwać także protokół umożliwiający utworzenie wirtualnego routera i zapewniającego dostępność sieci zewnętrznej po awarii jednego z urządzeń fizycznych bez potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientów w sieci. Protokół powinien wspierać adresację IPv6.
Quality of Service	Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6.
	Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu.
	W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urządzenie powinno również być w stanie obsługiwać ten ruch ze skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, DRR, WDRR.
	Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR z minimalną granulacją nie mniejszą, niż 64 kb/s.
	Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED, a także obsługiwać Flow Control zgodnie ze standardem 802.1Qbb.
	Urządzenie powinno umożliwiać limitowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 kb/s oraz umożliwiać gwarantowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 kb/s.
	Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s.
	Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) z granulacją nie większą, niż 8 kb/s.
	Przełącznik powinien mieć możliwość zarządzania QoS wg kalendarza.
Filtrowanie ruchu	Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, pole EtherType, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartość pola DSCP, typ protokołu, flagi protokołu TCP, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 dla ruchu wejściowego i wyjściowego z portów przełącznika i mieć możliwość uruchamiania reguł ACL wg kalendarza.
	Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN.
	Musi istnieć też możliwość niezależnej filtracji ruchu kierowanego do procesora przełącznika w celu jego dodatkowej ochrony.
Funkcje bezpieczeństwa	Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 12K takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalność powinna umożliwiać wyłączenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adresów MAC obecnych na porcie.
	Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego z funkcjonalnością umożliwiającą przyznanie dostępu do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony.
	Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika.
	Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL.
	Przełącznik musi umożliwiać współpracę z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przyłączonych użytkowników.
	Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6.
	Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN.
	Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania.
	Urządzenie musi współpracować z funkcjonalnością Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie będących w zgodzie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa w sieci oraz z funkcjonalnością DHCP NAP.
	Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC, z dodatkową możliwością przypisania pary IP-MAC do pojedynczego portu lub grupy portów przełącznika, jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6.
	Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.).
	Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowanie protokołu sieci LAN NetBIOS.
	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP.
	Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania globalnie dla urządzenia adresów MAC, z/do których ruch nie będzie obsługiwany.
	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing przez użytkowników sieci.
	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom BPDU.
	Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of Service.
	Przełącznik powinien umożliwiać filtrowanie pakietów kontrolnych L3 (np. IGMP-Query, PIM, DVMRP) i nie dopuszczanie ich do wnętrza sieci.
	Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyżej 2), a także umożliwiać automatyczne wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy oraz jego ponowne włączenie po ustalonym czasie.
	Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast.
Zarządzanie	Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+.
	Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP.
	Urządzenie powinno wspierać protokół umożliwiający zdalne wykrywania urządzenia w sieci poprzez dedykowaną do tego celu aplikację producenta przełącznika i umożliwiać co najmniej: zmianę adresu IP urządzenia.
	Lokalne zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet - również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia.
	Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet - również poprzez adres IPv6.
	W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia co najmniej protokołem SSLv3.
	Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6.
	Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON oraz RMONv2 i obsługiwać protokół sFlow.
	Urządzenie musi obsługiwać protokół 802.1ag umożliwiający zdalne wykrywanie przerw połączeń w sieci oraz protokół Y.1731.
	Przełącznik musi obsługiwać protokół 802.3ah umożliwiający separację domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet klienta.
	Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania połączeń jednokierunkowych.
	Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu.
	Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia.
	Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP.
	Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN.
	Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6 oraz musi wspierać protokół synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588.
	Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6.
	Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.
	Przełącznik musi umożliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego oraz wspierać traceroute dla IPv6.
	Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego - również poprzez adres IPv6.
	Interfejs zarządzający musi umożliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla każdego z portów fizycznych urządzenia.
	Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC.
	Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca logowanie wydanych poleceń konfiguracyjnych wraz z informacją o koncie, z jakiego polecenie zostało wydane.
	Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików.
	Przełącznik powinien wspierać zarządzanie przez zewnętrzny kontroler zgodnie ze standardem OpenFlow 1.3.
	Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).
	Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych.
Pozostałe	Dodatkowo dla każdego urządzenia sieciowego należy dostarczyć wyposażenie w ilości wskazanej poniżej: kabel stackujący -1 szt. ; moduł SFP+ MM -12 szt. ; patchcord MM 2m - 12 szt. ; moduł SFP+ SM - 12 szt. ; patchcord SM 2 m - 12 szt. Łącznie całe zamówienie musi więc zawierać : kabel stackujący -4 szt.; moduł SFP+ MM -48 szt. ; patchcord MM 2m - 48 szt. ; moduł SFP+ SM - 48 szt. ; patchcord SM 2 m - 48 szt.
	Konfiguracja i wdrożenie. / Wdrożenia ww. elementów muszą obejmować minimum następujące prace: / Osoba/y wdrażająca powinna posiadać certyfikat producenta oferowanego rozwiązania poświadczający zdanie egzaminów i znajomość konfiguracji dostarczanego sprzętu. / 1. Instalacja urządzeń sieci szkieletowej w szafach oraz krosowanie urządzeń. / a. Wykonawca wszystkie dostarczane urządzenia i elementy systemu będzie instalował w wskazanych szafach teleinformatycznych. Wykonawca będzie musiał wykonać / relokacje zasobów w szafach teleinformatycznych jeśli zajdzie taka potrzeba. / 2. Konfiguracja sieci LAN w zakresie: / a. Konfiguracja adresacji IP. / b. Konfiguracja przełączników i punktów dostępowych. / c. Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w dostępie do urządzeń. / d. Stworzenie i skonfigurowanie połączeń miedzy urządzeniami. / e. Stworzenie sieci wirtualnych VLAN. / f. Konfiguracja routingu miedzy sieciami VLAN. / g. Konfiguracja mechanizmów zabezpieczających ruch miedzy sieciami VLAN. / h. Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w sieci LAN (m.in. blokowanie portów w oparciu o adresy MAC, Access - listy na poziomie portu i VLANu. / i. zabezpieczenie protokołów Spanning Tree oraz DHCP, zabezpieczenie dostępu administracyjnego). / j. Konfiguracja urządzeń LAN w sposób umożliwiający współprace z systemem monitorującym. / 3. Podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego sieci LAN/WAN. / 4. Przekazanie zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac (z całości zamówienia) w formie elektronicznej. / Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje oprogramowania.

C. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4=2x3)	Stawka podatku vat	Cena jednostkowa brutto / (6=3+5)	Wartość brutto (7=4+5)
	szt.	zł	zł	%	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
Urządzenie sieciowe	4
					Razem / Cena oferty	…………………

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę …………………………..…….złotych, słownie ……................………...................................................................................................... złotych.
Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi …………………………….................

…….............…………….., dnia ...............r	………………………………………	podpis osoby lub osób upoważnionych	do reprezentowania wykonawcy