Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - Zadanie 1
UWAGA:
Zamawiający wymaga dostawy urządzeń informatycznych w podanej niżej ilości oraz o określonych parametrach technicznych. Podane parametry określają wymagania minimum dla zamawianego sprzętu i stanowią warunek kompatybilności ze sprzętem posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oraz minimalizacji kosztów użytkowania i serwisowania urządzeń.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Serwer rack - 1 szt.

Uwaga!
- Sprzęt informatyczny musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 01.01.2020 r.
- Gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 36 miesięcy i powinna być typu Next Business Day

B. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane (minimum)	Parametry oferowane – opis lub potwierdzenie [tak-nie] / (wypełnia wykonawca)
Serwer rack / …………………… / ……………………. / (marka, model – wypełnia wykonawca)	Procesor: 8 rdzeniowy, 16 wątkowy (8C/16T), o częstotliwości pracy 2.5GHz, dedykowany do pracy w serwerach, w architekturze x64.
	Płyta główna posiadająca minimum: 3 gniazda rozszerzeń PCIe 3.0 x8, 8 slotów DIMM dla pamięci RAM DDR4 ECC RDIMM
	Obudowa: 8 kieszeni na dysk 2.5” SAS/SATA hot-swap
	Pamięć RAM: 128GB (4x32GB) DDR4 ECC
	Nośnik danych: 2 x SAS SSD 1.9 TB 12Gb/s
	Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-RW
	Porty – tył: 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 2 x RJ-45, 1 x D-Sub (VGA)
	Karta sieciowa: 2 x Ethernet 10/100/1000 BaseTX RJ-45
	Kontroler dysków: sprzętowy, 512 MB pamięci podręcznej (cache), obsługa trybu HBA/IT, obsługa 8 dysków
	Kontroler zdalnego zarządzania: zdalna kontrola zasilania, zdalna kontrola systemu poprzez KVM, monitorowanie czujników
	Normy i certyfikaty: Deklaracja zgodności CE
	Zasilanie: / Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewody zasilające.
	Gwarancja: Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Usunięcie awarii w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem lub e-mailem), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.

UWAGA !!!
1. W przypadku uszkodzenia dysków twardych w czasie trwania gwarancji – ewentualna naprawa urządzeń może odbywać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego pod nadzorem osoby wyznaczonej przez zamawiającego.
2. W przypadku konieczności wymiany dysku – dostawca dostarczy zamawiającemu identyczne urządzenie, nie roszcząc sobie żadnych praw do uszkodzonego (wymienianego) urządzenia.
3. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą zamawiającego jakichkolwiek urządzeń zawierających nośniki danych, zostaną one udostępnione bez nośników.

C. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4=2x3)	Stawka podatku vat	Cena jednostkowa brutto / (6=3x5)	Wartość brutto (7=4x5)
	szt.	zł	zł	%	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
Serwer rack	1
					Razem / Cena oferty	…………………

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę …………………………..…….złotych, słownie ……................………...................................................................................................... złotych.
Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi …………………………….................

…….............…………….., dnia ...............r	………………………………………	podpis osoby lub osób upoważnionych	do reprezentowania wykonawcy