# TZ.282.6.2021
# Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych
    Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.282.6.1.2021
# Formularz cenowo – techniczny ZADANIA NR 1

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
- testów lateksowych do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów
- krążków diagnostycznych
- testów jakościowych i pomocniczych do wykrywania określonych cech drobnoustrojów

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu,
- do każdego testu certyfikat kontroli jakości,
- do odczynników chemicznych „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” jeśli produkt ją posiada wraz z pierwszą dostawą (może być w formie elektronicznej)
- instrukcje wykonania testu przy użyciu w/w produktów w języku polskim - dołączona do pierwszej dostawy (może być w formie elektronicznej)
- termin ważności testu - minimum 6 miesięcy pozycja (7-10)
- termin ważności testu - minimum 12 miesięcy pozycja (11-13)

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek – na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer:................................ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:....................................................................... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena / jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, / Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące / wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Krążki diagnostyczne z czynnikiem X (z hematyną) do izolacji i różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus opak. à 50ozn.	opak.	9
2	Krążki diagnostyczne z czynnikiem V (wyciąg drożdżowy) do izolacji i różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus opak. à 50ozn.	opak.	9
3	Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX (czyli z bacytracyną B, wyciągiem drożdżowym i hematyną) do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus opak. à 50 ozn.	opak.	256
4	Krążki diagnostyczne z glukozą i błękitem bromotymolowym (BC) do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria. opak. à 50 ozn.	opak.	12
5	Krążki diagnostyczne z furazolidonem (F) do różnicowania bakterii rodzaju Staphylococcus od Micrococcus opak. à 50ozn.	opak.	9
6	Krążki diagnostyczne z nowobiocyną (N) do identyfikacji / Staphylococcus saprophyticus opak. à 50 ozn.	opak.	9
7	Test lateksowy identyfikujący gronkowca Staphylococcus aureus wykrywający jednocześnie: clumping factor, białko A i polisacharydy otoczkowe MRSA opak. à 50 ozn.	opak.	3
8	Test lateksowy identyfikujący paciorkowce Streptococcus grupy A, B, C, D, F, G. kompletny zestaw z możliwością dokupienia osobno wybranych odczynników wchodzących w skład zestawu. opak. à 60 ozn.	opak.	3
9	Test lateksowy do wykrywania w płynie mózgowo-rdzeniowym rozpuszczalnych antygenów bakteryjnych: N.meningitidis A, N.meningitidis B/ E.coli K1, N.meningitidis C, H. influenzae typ b, Streptococcus pneumoniae. Dopuszcza się rozszerzenie testu o inne typy bakterii o ile test będzie je jednoznacznie różnicował. opak. à 25 ozn.	opak.	6
10	Immunochromatograficzny test, złożony z jednej kasetki do identyfikacji 5 karbapenemaz w jednym oznaczeniu. Oznaczenie dla karbapenemaz typu OXA-48, KPC, NDM, IMP i VIM bezpośrednio z kolonii bakteryjnej. opak. à 20 ozn.	opak.	36
11	Paski do wykrywania obecności B-laktamaz u Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus opak. à 50 ozn.	opak.	6
12	Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej opak. à 50 ozn.	opak.	6
13	Paski do różnicowania bakterii należących do Moraxella / i Neisseria. opak. à 50 ozn.	opak.	2
14	Szybki kartonikowy - kolorymetryczny test do określania aktywności PYRazy u streptokoków oraz Citrobacter species. opak. à 60 ozn.	opak.	2
RAZEM:						X		X	X

.............................................., dnia ................... 2021 r.

............................................................
czytelny podpis lub parafa i pieczęć imienna
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy