# Numer referencyjny sprawy:TAZ.2417.3.2021 Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.19.2021

# Formularz cenowo – techniczny

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
do siedziby zamawiającego testów umożliwiających badania genetyczne w kierunku identyfikacji różnych klas karbapenemaz do posiadanego przez zamawiającego analizatora genetycznego Real Time GeneXpert Instrument System firmy Cepheid, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego analizatorem genetycznym Real Time GeneXpert Instrument System firmy Cepheid.

3. Poszczególne wyroby powinny znajdować się trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta
- kod partii lub serii wyrobu
- ilość sztuk w opakowaniu
- oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach
- oznakowanie CE
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 9 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego (magazyn szpitala).

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa, wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ................... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ................................................. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ...........................................................................................................
Dostawy będą kierowane do siedziby Magazynu Szpitalnego.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................................................................................................................złotych, słownie ................................................................................................................................................................................................z załączoną kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary – opakowania	Ilość / opakowań	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zautomatyzowany test genetyczny do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) z wymazów z odbytu lub z hodowli	opakowanie/ / 10 testów	200
2	Zautomatyzowany test genetyczny do wykrywania wirusów grypy A i B oraz wirusa RSV	opakowanie/ / 10 testów	20
2a	Zautomatyzowany test genetyczny do wykrywania wirusów grypy A i B, wirusa RSV oraz SARS	opakowanie/ / 10 testów	20
3	Zautomatyzowany test genetyczny oznaczający Mycobacterium tuberculosis complex z płynów z jednoczesnym określeniem wrażliwości na Rifampicynę	opakowanie/ / 10 testów	50
4	Zautomatyzowany test genetyczny jakościowy do wykrywania toksyn Clostridium difficile z próbek kału	opakowanie/ / 10 testów	10
5	Zestaw do pobierania materiału do badań, kompatybilny z analizatorem i testami z poz.1,4	opakowanie/ / 10 testów	50
6	Zestaw do pobierania materiału do badań, kompatybilny z analizatorem i testami z poz. 2	opakowanie/ / 10 testów	12
7	Zautomatyzowany test genetyczny do wykrywania genu Van A (wykrywanie wysokiego stopnia oporności na wankomycynę i tejkoplaninę) u paciorkowców kałowych Enterococcus spp. z wymazów z odbytu lub z hodowli	opakowanie/ / 10 testów	20
	RAZEM:	X	X	X		X

wycenę sporządził opis przedmiotu zamówienia sporządził