## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.42.1.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów niskoprofilowych cienkościennych z biodegradowalnym polimerem, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr ………………………………….….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach , na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | STENTY NISKOPROFILOWE CIENKOŚCIENNE Z BIDEGRADOWALNYM POLIMEREM: - stenty kobaltowo-chromowe, montowane na balonie semicompliant, - "drug eluting stent" (stent uwalniający lek), - substancja czynna sirolimus uwalniana z biodegradowalnej matrycy polimerowej, - grubość ściany stentu 0,0024” (60 µ) dla wszystkich rozmiarów, - długości: 8/ 12/ 16/ 20/ 24/ 28/32/36 / 40/ 44/ 48 mm dla pełnego zakresu średnic, - średnice: 2,0/2,25/ 2,5/ 2,75/ 3,0/ 3,5/ 4,0/4,5 mm, - ciśnienie nominalne 10 atm dla średnicy 3,0 mm, - ciśnienie RBP 16 atm dla wszystkich rozmiarów - średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm, - sterylne, jednokrotnego użytku. | szt | 250
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0