Numer referencyjny sprawy: TZ.280.31.2021	Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.31.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy portów naczyniowych z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczone Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ………………. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………..

7. Wykonawca oferuje realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z następująca kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, / Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące / wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym, sterylny: / - komora portu wykonana z tytanu, / - wysokoprofilowy (wysokość 13,5mm) waga do 13g / - kołnierz wykonany z tytanu / - Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej / - o kształcie łatwym do zidentyfikowania poprzez skórę, / - trzy otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem / - membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć, / - membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu; / - dołączony cewnik poliuretanowy 8 F ; o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż / 1,5 mm, a średnicy zewnętrznej nie większej niż 2,7mm: / - o długości 66 cm, / - z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, / - z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, / - z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem (zatrzask połączony z komorą / portu); / w zestawie wprowadzającym: / - wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, / - cienka igła punkcyjna, / - koszulka rozrywalnej z wygodnym uchwytem (z zatrzaskiem), / - narzędzie do tunelizacji, / - tępa igła do wypełnienia cewnika, / - igła Hubera prostej do przepłukania zestawu; rozmiar 20-22G, długość 19-25mm / - igła Hubera zakrzywionej do krótkiej infuzji; rozmiar 20-22G, długość 19-25mm / - dwie strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 10ml, / - hak do unoszenia żyły 2x	sztuka	476
	RAZEM:					x		x	x