Załącznik nr 2 do SIWZ

po modyfikacjach z dnia 28.05.2021 r.

Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.LI.372.78.2020

z dnia

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Mieszalnik do żywienia pozajelitowego | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | Urządzenie do wykonywania jałowych roztworów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Waga | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Drukarka do etykiet | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| V | Komputer zintegrowany z monitorem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| VI | Oprogramowanie | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| VII | Drukarka komputerowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Licznik cząstek stałych | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

|  | OFEROWANY PARAMETR/FUNKCJE/ WARUNKI** |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | min. 2020 |
|  | Oznakowanie CE |
|  | Parametry techniczne |
| I. | Mieszalnik do żywienia pozajelitowego | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 1. | Mieszalnik z 24 kanałowym systemem do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, umożliwiający produkcję w ciągu dnia pracy minimum 50 kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego o objętości do min. 3000 ml |
| 2. | Automatyczny system pobierania składników, umożliwiający równoczesne podłączenie 24 składników za pomocą 24 portów |
| 3. | Metoda sporządzania: wolumetryczna z grawimetryczną weryfikacją. |
| 4. | Urządzenie przystosowane do wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego w warunkach loży z nawiewem laminarnym, wykonane jest z materiałów, które pozwalają na skuteczne mycie i dezynfekcję urządzania. |
| 5. | maksymalny dopuszczalny błąd zaoferowanego urządzenia nie może przekroczyć więcej niż 3% dla objętości poniżej 10 ml. Maksymalny dopuszczalny błąd zaoferowanego urządzenia nie może przekroczyć więcej niż 5% dla objętości powyżej 0,4ml oraz 3% dla objętości powyżej 1 ml. |
| 6. | Objętość dozowania od 0,1 ml do 0,2 ml | 0,1 ml – 5 pkt >0,1 ml – 0 pkt |
| 7. | Zaoferowane urządzenie posiada ekran dotykowy min. 12” |
| 8. | Wyposażone w skaner kodów kreskowych |
| 9. | Zaoferowane urządzenie posiada możliwość dostępu do sieci LAN/WLAN. Urządzenie posiada wbudowany moduł WLAN. Zaoferowane urządzenie ma mieć możliwość podłączenia do sieci LAN/WLAN |
| 10. | Zaoferowane urządzenie posiada identyfikację użytkownika w technologii RFID. Zaoferowane urządzenie posiada funkcję identyfikacji użytkownika. |
| 11. | Pojedynczy zestaw transferowy do zaoferowanego urządzenia (dzienna kaseta) stanowi jeden element (kaseta + linia główna zestawu z 24 liniami z wysoko- i niskoobjętościowymi przewodami podającymi) oraz posiada możliwość produkcji do 300 litrów na dzienną kasetę Pojedynczy zestaw transferowy do zaoferowanego urządzenia (listwa zaworowa/dzienna kaseta) daje możliwość podłączenia do 24 wysoko- i niskoobjętościowych przewodów oraz posiada możliwość produkcji do min. 150 litrów na listwa zaworowa/dzienną kasetę |
| 12. | Zaoferowany system (wraz z urządzeniami pomocniczymi np. wagą elektroniczną) mieści się w świetle loży z nawiewem laminarnym pozostawiając wolną przestrzeń roboczą niezbędną do wykonywania czynności koniecznych do bezpiecznego sporządzania mieszanin. System nie może zakłócać przepływu jałowego powietrza w przestrzeni roboczej. |
| 13. | Wymiary całego urządzenia max.1000 mm × 400 mm × 600 mm Wymiary całego urządzenia max.1100 mm × 600 mm × 800 mm. |
| 14. | Wykrywanie pęcherzyków powietrza i detekcja okluzji |
| 15. | Ultradźwiękowy pomiar przepływu Pomiar przepływu |
| 16. | Raport odchyleń | Dla każdego składnika i worka – 5 pkt. Tylko dla worka – 0 pkt. |
| 17. | Obsługa standardu kodów kreskowych GS1 Obsługa kodów kreskowych |
| 18. | Możliwość podłączania preparatów w opakowaniach źródłowych w strzykawkach i fiolkach |
| 19. | Instrukcja obsługi i oprogramowanie urządzenia | j. polski – 10 pkt inny język – 0 pkt |
| 20. | Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE |
| II | Urządzenie do wykonywania roztworów jałowych | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 21. | Urządzenie składa się z kontrolowanego za pomocą mikroprocesora sterownika strzykawki |
| 22. | Sterownik umożliwia rozlewanie leków i roztworów do worków lub butelek w obrębie systemu zamkniętego |
| 23. | Żądane objętości (5 – 9999 ml) są pobierane z jednego lub kilku pojemników za pomocą wprowadzonej strzykawki a następnie przelewane do pojemnika końcowego |
| 24. | Maksymalne odchylenie dla odmierzanych objętości powyżej 10 ml wynosi mniej niż 1% |
| 25. | Dokładność odmierzania: poniżej 1% dla odmierzonych objętości powyżej 10 ml poniżej 3% dla odmierzanych objętości od 5 do 10 ml |
| 26. | Maksymalna prędkość 200 ml/min |
| 27. | Objętość strzykawki: 50 ml |
| 28. | Zasilanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| 29. | Pobór prądu: maksymalnie 25 VA |
| 30. | Ciężar: 3,5 kg |
| 31. | Instrukcja obsługi w j. polskim |
| III | Waga | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 32. | Maksymalna nośność 6 200 g |
| 33. | Powtarzalność (wzorzec testowy)0,01 g (2 000 g) |
| 34. | Czas stabilizacji 1,5 s |
| 35. | Adiustacja - wewnętrzna z FACT |
| 36. | Odczyt 0,01 g |
| 37. | Minimalna naważka (USP, 0.1%, typowa)14 g |
| 38. | Złącza LAN, Optional WLAN/Bluetooth,RS232,,USB Device, USB Host |
| 39. | Zalegalizowana |
| 40. | Wymiary (GxWxS)347 mm x 99 mm x 194 mm =/- 5% |
| IV | Drukarka do etykiet | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 41. | Rodzaje druku: termiczny lub termotransferowy |
| 42. | Rozdzielczość drukowania: 203dpi |
| 43. | Maksymalna szerokość druku: 108 mm |
| 44. | Maksymalna długość druku: 1272 mm |
| 45. | Maksymalna prędkość druku: 177 mm/s |
| 46. | Pamięć: 8MB RAM/4MB FLASH |
| 47. | Rodzaje interfejsu: USB,, Ethernet (LAN) |
| 48. | Drukowanie kodów kreskowych: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 , German Post Code, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 , Interleaved 2-of-5, ISBT-128, Japanese Postnet, Logmars , MS1, Plessey, Postnet, standard 2-of-5 , UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN 2D: Codablock, Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| 49. | Dołączone oprogramowanie: aplikacja do projektowania etykiet |
| 50. | Dodatkowe: dyspenser (odklejak) |
| 51. | Wymiary: do 193x191x254mm |
| 52. | Waga: do 3kg |  |
| 53. | Rolki etykiet 100 szt. |  |
| V | Komputer zintegrowany z monitorem | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 54. | Procesor 6 rdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 |
| 55. | Pamięć RAM: 8 GB |
| 56. | Przekątna ekranu min. 21,5" z podświetleniem LED |
| 57. | Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) |
| 58. | Karta graficzna zintegrowana |
| 59. | Dysk SSD M.2 256 GB |
| 60. | Wbudowane napędy optyczne : nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer |
| 61. | Łączność : Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth |
| 62. | Złącza - panel przedni Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 63. | USB 2.0 - 3 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI in - 1 szt. HDMI out - 1 szt |
| 64. | Złącza - panel boczny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. |
| 65. | Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), lub równoważny (równoważność opisana w punkcie E.) | Podać oferowany system operacyjny: ........................................................... |
| 66. | Oprogramowanie Microsoft Ofiice lub równoważne (warunki równoważności opisane w punkcie F.) | Podać oferowane oprogramowanie: ........................................................... |
| VI | Oprogramowanie specjalistyczne | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 67. | I. MODUŁ ŻYWIENIE POZAJELITOWE : System uprawnień, lista pacjentów, lista oddziałów, lista preparatów dla lekarzy, lista preparatów w aptece, zarządzanie dostępnością preparatów, definiowanie algorytmów recept, typy wykonywania recept, rodzaje rozliczania recept, definiowanie podziału zapotrzebowania na białko pacjenta, definiowanie podziału aktywności pacjenta, definiowanie podziału stanu odżywiania pacjenta, definiowanie chorób pacjenta |
| 68. | INTEGRACJA Z URZĄDZENIAMI: pełna integracja z mieszalnikiem, przekazywanie danych recepty, przesyłanie recept i stosowanych preparatów wraz z raportem wykonania, przesyłanie recept i stosowanych preparatów, przekazywanie danych recepty |
| 69. | RECEPTY NA ŻYWIENIE POZAJELITOWE _ LEKARZE: wypisywanie recept i ich ilości, wypisywanie recept z wykorzystaniem worków RTU, wypisywanie recept na podstawie algorytmów dla dzieci, wypisywanie recept na podstawie algorytmów dla dorosłych, wypisywanie recept na podstawie algorytmów dla worka RTU, ograniczenie dodawania preparatów do worka RTU i ich ilości zgodnie z zaleceniami producenta, wyliczanie parametrów mieszaniny dla oceny stabilności recepty, wyliczanie wartości witamin i pierwiastków śladowych, kopiowanie recepty i jej modyfikacja, obsługa starterów 9 (wcześniej przygotowanych worków żywieniowych), wydruk recepty. Elektroniczne przesyłanie recept do apteki. |
| 70. | PRZYGOTOWANIE MIESZANIN -APTEKA: sprawdzenie recepty, zatwierdzenie lub cofnięcie recepty, wyliczenie ilości potrzeb do wykonania mieszanin, możliwość osobnego rozliczenia żywienia domowego, współpraca z urządzeniami do wykonywania mieszanin, wydruk etykiet, raport wykonania mieszanin, wydruk kart dostaw dla żywienia domowego |
| 71. | ROZLICZENIE RECEPT I ZUŻYCIA PREPARATÓW - APTEKA : rozliczenie zużytych preparatów na pacjenta lub oddział, rozliczenie zużytego sprzętu na oddział |
| 72. | ZESTAWIENIA: zestawienie zużycia preparatów i sprzętu, zestawienie kosztów, rozliczenie preparatów i sprzętu, statystyka żywieniowa, lista pacjentów żywienia pozajelitowego |
| 73. | WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM SZPITALNYM I APTECZNYM: integracja z programem szpitalnym i aptecznym. |
| 74. | II. MODUŁ - FARMAKOTERAPIA |
| 75. | FUNKCJE OGÓLNE: System uprawnień, lista pacjentów, lista oddziałów, lista preparatów stosowanych w szpitalu, zarządzanie dostępnością preparatów, zarządzanie lekami kontrolowanymi i zastrzeżonymi, lista stosowanych procedur |
| 76. | RECEPTY FARMAKOTERAPII – LEKARZE : wypisywanie recept, określenie ilości pokarmu podawanego dojelitowo – pokarm matki lub sztuczny, stosowanie banku mleka, modyfikacja istniejącej recepty, wydruk recepty – karta terapii i żywienia, elektroniczne przesłanie recepty do apteki, |
| 77. | PRZYGOTOWANIE LEKÓW FARMAKOTERAPII – APTEKA sprawdzenie recepty, zatwierdzenie lub cofnięcie recepty do lekarza, generowanie listy leków do wykonania w aptece, wydruk etykiet |
| 78. | ZESTAWIENIA : współpraca z kuchnią mleczną, zestawienie stosowanych leków (preparatów) |
| 79. | PODAWANIE LEKÓW: planowanie i ewidencja czynności pielęgniarek, modyfikacja planu czynności pielęgniarskich przez lekarzy |
| 80. | WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM APTECZNYM I SZPITALNYM: integracja z programem szpitalnym i aptecznym |
| VII | DRUKARKA KOMPUTEROWA | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 81. | Drukarka laserowa A4 |
| 82. | Drukarka do pracy w sieci LAN |
| VIII | LICZNIK CZĄSTEK STAŁYCH | Typ ……………………….. Model …………………...... Producent…………………. Kraj pochodzenia ………… |
| 83. | Laserowy licznik cząstek do monitorowania czystości powietrza w komorach laminarnych oraz w pracowniach aseptycznych. |
| 84. | 6 kanałów dla cząstek 0,3; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 |
| 85. | Wydajność pomiaru: 100% dla cząsteczek nie mniejszych niż 0,5 µm. |
| 86. | Prędkość poboru próbek: nie mniejsza niż 28 l/min. |
| 87. | Szybkość zasysania powietrza kontrolowana elektronicznie. |
| 88. | Podgląd pomiarów w czasie rzeczywistym poprzez oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji wyników. |
| 89. | Obsługa urządzenia za pośrednictwem ekranu dotykowego, poprzez Ethernet. |
| 90. | Ekran dotykowy nie mniejszy niż 8,4 cala. |
| 91. | Obudowa wykonana z materiału odpornego na standardowe środki sterylizujące w pomieszczeniach czystych takie jak: nadtlenek wodoru, roztwory alkoholi (izopropylowego/etylowego) oraz roztwory amoniaku. |
| 92. | Urządzenie wyposażone w sondę ze stali nierdzewnej do próbkowania w komorze laminarnej. |
| 93. | Wbudowana drukarka termiczna |
| 94. | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i wbudowanej baterii. |
| 95. | Urządzenie dostarczone do Zamawiającego z certyfikatem kalibracji. |
| 96. | Wykonawca wykona czynności walidacyjne po zainstalowaniu licznika. |
| 97. | Menu urządzenia w j. polskim. |
| 98. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. |
|  | Dodatkowe informacje |
| 99. | Oferowane aparaty są kompletne, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
| 102. | Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzęt |
| 103. | Wykonanie przeglądów serwisowych oraz walidacji (Walidacja ma odbywać się co 5 dni (120 h)– wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
| 104. | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
| 105. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. lub usunąć bądź przekreślić parametr, którego nie oferuje

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie  właściwe, ustalone 
w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

E. System operacyjny do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla systemu Windows 10 Professional:

1. Dokonywanie darmowych aktualizacji i poprawek systemu w języku polskim przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania, w tym zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym przez Zamawiającego.

3. Musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem;

4. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

5. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

7. Musi być zgodny z użytkowanym u Zamawiającego oprogramowaniem antywirusowym FortiClient;

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony
jest komputer;

10. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem

użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

13. Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

14. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

15. Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;

16. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

18. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

19. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

20. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

21. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

22. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających
we wskazanych środowiskach;

23. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

24. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

25. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

26. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

27. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

28. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

29. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą
na serwerach Windows Server 2003/2012;

30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików
z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

31. Możliwość przywracania plików systemowych;

32. Wsparcie dla architektury 64 bitowej;

33. Musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym:
MS Office 2010, 2013, 2016, 2019 w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access), LibreOffice, programów systemu InfoMedica i AMMS firmy Asseco Poland S.A.;

34. Musi pozwalać na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.

35. Musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

36. Licencja musi:

- być nieograniczona w czasie,

- pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

- pozwalać na użytkowanie komercyjne,

- pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy;

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.

Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż starsze wersje systemu Windows nie otrzymują wsparcia technicznego w postaci aktualizacji, a znaczna część komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego działa w tym systemie,

a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze.

F. Warunki równoważności dla oprogramowania MS Office

Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny określonemu w formularzu cenowo-technicznym, gdy spełni poniższe wymagania: Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej
na rynku wersji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować
i udostępniać innym użytkownikom. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory
lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji
oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy
i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) Edytor tekstów.

b) Arkusz kalkulacyjny.

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych.

e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f) Automatyczne tworzenie spisów treści.

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

l) Wydruk dokumentów.

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft (zwany dalej jako MS) Word 2003 lub MS Word 2007 lub MS Word 2010 lub MS Word 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy
w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) Tworzenie raportów tabelarycznych.

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

g) Wyszukiwanie i zamianę danych.

h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007 oraz MS Excel 2010 oraz MS Excel 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze,
a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003,
MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013 i MS PowerPoint 2016.

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych.

b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c) Edycję poszczególnych stron materiałów.

d) Podział treści na kolumny.

e) Umieszczanie elementów graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.

g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i) Wydruk publikacji.

j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

g) Zarządzanie kalendarzem.

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

k) Zarządzanie listą zadań.

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom.

m) Zarządzanie listą kontaktów.

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |