        Załącznik nr 2 do SWZ PO MODYFIKACJACH

    Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.20.1.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnego rodzaju strzykawek dwu- i trzyczęściowych, przedłużaczy do pomp infuzyjnych oraz kraników 3-drożnych, zwanych dalej wyrobami

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
    zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych), na których
    umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

     4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa
        wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

     5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną
        niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem
  faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 1	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 =6+7	Producent/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kranik trójdrożny z optycznym indykatorem poz. zamknięty-otwarty, sterylny –	szt.	30 000
2.	Przedłużacze przezroczyste do pomp infuzyjnych o długości 150 – 200 cm z końcówką luer lock, z miękkiego tworzywa; szczelność złącza, sterylne	szt.	35 000
3.	Przedłużacze bursztynowe lub czarne do pomp infuzyjnych niezawierające ftalanów o długości 130 – 150 cm z końcówką luer lock, z miękkiego tworzywa; szczelność złącza, sterylne	szt.	9 500
4.	Strzykawki sterylne j. u. dwuczęściowe, z płynną pracą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i przedłużoną do minimum 10% skalą, z końcówką luer; op. a 100 szt., w rozmiarach: / - 2 ml – / - 5 ml – / - 10 ml – / - 20 ml –	op. / op. / op. / op.	4 000 / 4 000 / 5 000 / *6 400 op. a 100 szt. / LUB / *12800 op. a 50 szt. / LUB / * 8000 op. a a 80 szt. / *Wykonawca zobowiązany jest wykreślić wielkość op. którego nie oferuje
5.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku 20 ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez zamawiającego typu Medima, Ascor i Braun, trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną LUB jednostronną skalą, z końcówką luer lock. / Strzykawki wpisane w instrukcję pomp posiadanych przez Zamawiającego –	szt.	16 000
6.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku, trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą i czytelną skalą, z końcówką luer lock / LUB / Strzykawki sterylne jednorazowego użytku, trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka i czytelną skalą, z końcówką luer lock / w rozmiarach: / - 2 ml LUB 3 ml - / - 5 ml – / - 10 ml - / - 20 ml -	szt. / szt. / szt. / szt.	500 / 500 / 1 000 / 20 000
7.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku LUB z kryzą ograniczającą do tuberkuliny trzyczęściowe z nakładaną igłą, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z czarną idealnie kontrastującą i czytelną skalą - co 0,01 ml; op. a 100 szt. –	op.	250
8.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku do insuliny z nakładaną igłą U - 40 trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z kontrastującą i czytelną skalą ; op. a 100 szt. – / LUB / Strzykawki sterylne jednorazowego użytku do insuliny z nakładaną igłą U - 40 trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z kryzą ograniczającą z kontrastującą i czytelną skalą ; op. a 100 szt. –	op.	100
9.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku do insuliny z wtopioną igłą U - 40 trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z kontrastującą i czytelną skalą; op. a 100 szt. –	op.	20
				RAZEM :

........................, dn. ....................2021 roku
        ……………………………………………………………..
        podpis/ y osoby /osób uprawnionej/ ych
        do reprezentowania wykonawcy