        Załącznik nr 2 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.22.1.2021.
        z dnia …………………………

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów do osteosyntezy podstawowej, zwanych dalej wyrobami.

Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1. utworzyć na Bloku Operacyjnym Oddziału Otorynolaryngologii zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2. udostępnić zamawiającemu – na okres obowiązywania umowy - kompletne zestawy narzędzi ( instrumentaria) do implantacji wyrobów wskazanych w poniższej tabeli.
3. uzupełniać bank depozytowy w terminie do …. dni roboczych od daty otrzymania raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr: ……………. lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...…….. .Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów zarówno sterylnych jak i niesterylnych. Okres ważności wyrobów sterylnych powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ………………………………….. złotych, słownie złotych ……………………………………………….. 00/100, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Śruba stalowa IMF, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 8mm, z kołnierzem naśluzówkowym, pakowana po 2 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	30
2	Śruba stalowa IMF, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 12mm, z kołnierzem naśluzówkowym, pakowana po 2 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	30
3	Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 5, 7, 9, 11 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	80
4	Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 13, 15 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruby przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	40
5	Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 17 mm. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	10
6	Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 5, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	50
7	Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 9 mm. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	10
8	Śruba tytanowa awaryjna, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,3 mm, dł. 5, 7, 9 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	20
9	Płytka mini 2.0 mm, prosta, 4-otw., gr. 1,0 mm	szt.	6
10	Płytka mini 2.0 mm, prosta, 8-otw., gr. 1,0 mm	szt.	6
11	Płytka mini 2.0 mm, 16-otw., prosta, gr. 0,6 mm	szt.	6
12	Płytka mini 2.0 mm, kształt "L", gr. 0,6 mm, 4-otw.,90°, z mostem	szt.	6
13	Płytka mini 2.0 mm, kształt "T", 6-otw., gr. 0,6 mm	szt.	3
14	Płytka mini 2.0 mm, kształt "Y", 5-otw., gr. 0,6 mm	szt.	2
15	Płytka mini 2.0 mm, kształt "podwójne Y", 6-otw., gr. 0,6 mm, z mostem krótkim	szt.	3
16	Płytka mini 2.0 mm, kształt "Z", 6-otw., 100st., gr. 0,6 mm	szt.	2
17	Płytka mini 2.0 mm, kształt "L", 100°	szt.	3
18	Płytka mini 2.0 mm, kształt "Y", 8-otw., gr. 0,6 mm	szt.	2
19	Płytka mini 2.0 mm, podoczodołowa, 12-otw., gr. 0,6 mm	szt.	5
20	Płytka mini 2.0 mm, prosta, 20-otw., gr. 1,0 mm	szt.	4
21	Płytka mini 2.0 mm, kształt "podwójne Y", 8-otw., gr. 0,7 mm	szt.	2
22	Płytka kłykciowa, różne kształty do wyboru Zamawiającego	szt.	4
23	Płytka mini 2.0 mm, prosta, kompresyjna, gr. 1,0 mm	szt.	2
24	Płytka mini 2.0 mm, prosta, kompresyjna, 2+2-otw., gr. 1,0 mm	szt.	2
25	Płytka mini 2.0 mm, prosta, skręcona wzdłuż własnej osi	szt.	10
	RAZEM :