Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.18.1.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych, rękawic sterylnych lateksowych lekko pudrowanych, rękawic sterylnych chirurgicznych bezpudrowych i bezlateksowych, rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych sterylnych oraz rękawic sterylnych położniczych, lateksowych, bezpudrowych, zwanych dalej wyrobami

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 1	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 9/4	9 = 6 + 7	10
1.	Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe : / - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, / - bezpudrowe , lateksowe, / - mankiet rolowany, / - zawartość białek lateksowych poniżej 20 μg/g, / - wytrzymałe na rozciąganie, / - AQL max.1,0, / - siła zrywu min. 9 N, / - długość minimum 260-280 mm / dopasowana do rozmiaru, / - grubość na palcu 0,22 – 0,24mm na dłoni 0,19 – 0,22, mankiet 0,16 – 0,20 mm / - teksturowane, / - oznaczone na lewą i prawą rękę, / - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, / - środek ochrony indywidualnej kategorii III	para	1 000
2.	Rękawice sterylne chirurgiczne lekko pudrowane: / - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, / - lateksowe, pudrowane mączką / kukurydzianą, / - mankiet rolowany, / - zawartość białek lateksowych max. 50 μg/g, / - wytrzymałe na rozciąganie, / - AQL max.1,0, / - siła zrywu min. 9 N, / - długość minimum 260 -280 mm, dopasowana do rozmiaru, / - grubość na palcu 0,21 – 0,23mm na dłoni 0,19 – 0,22, mankiet 0,15-0,19 mm / - teksturowane, / - oznaczone na lewą i prawą rękę, / - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, / - środek ochrony indywidualnej kategorii III	para	108 000
3.	Rękawice chirurgiczne bezpudrowe syntetyczne: / - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, / - bezpudrowe, / - wykonane z neoprenu, / - mankiet rolowany, / - wytrzymałe na rozciąganie, / - AQL max.1,0, / - długość minimum 260 -280 mm dopasowana do rozmiaru, / - grubość na palcu 0,19 – 0,23 mm, na dłoni 0,16 – 0,19, / mankiet 0,14 – 0,18 mm / - powierzchnia antypoślizgowa, / - oznaczone na lewą i prawą rękę, / - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, / - środek ochrony indywidualnej kategorii III	para	15 000
4.	Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne: / - rozmiary: 6,0, 6,5 ,7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0; / - bezpudrowe, lateksowe, / - w kolorze eliminującym odblask świetlny, / - AQL max 1,0, / - siła zrywu min. 9 N, / - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, / - długość minimum 285 mm, / - grubość na palcu 0,32 – 0,35 mm, dłoni 0,24 – 0,34 mm, / mankiecie 0,21 – 0,26 mm, / - zawartość protein lateksu < 50 ug/g, / - kształt anatomiczny, / - pakowane pojedynczo parami, / - środek ochrony indywidualnej kategorii III –	para	7 000
5.	Rękawice sterylne położnicze, lateksowe, bezpudrowe: / - rozmiary: S – M - L, / - wykonane z lateksu, / - mankiet rolowany / - bezpudrowe, / - teksturowane, / - sterylne, / - długość minimum 480 mm / - grubość na palcu min. 0,33mm, na dłoni min 0,30mm, mankiet min.0,18mm, / - AQL max. 1.0	para	100
	RAZEM:

........................, dn. ....................2021 roku
        ……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
        Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym
        podpisem elektronicznym