Załącznik nr 3 SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.25.2.20021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego endoprotez cementowanych i bipolarnych stawu biodrowego, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr ………………………………….….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
/* wypełnia Wykonawca/
3) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów.

Zamawiający wymaga, aby instrumentaria były dostarczone w kontenerach umożliwiających sterylizację.
Wykonawca użyczy te kontenery Zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy.

Wymagania:
- kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością użyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera.
Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+ 0,30 kg)
- kontenery specjalnego przeznaczenia barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą,
- wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane
  do mycia mechanicznego i ręcznego,
- kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285),
- kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety
  z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera.
- wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów).

3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium i kontenery spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, słownie złotych:.........................................
...................................................................................................................................................., zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 2	Jedno -stka miary	Ilość	Cena jedno -stkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka / VAT (%)	Cena jedno -stkowa brutto / 8 = 9/4	Wartość brutto / 9=6 + 7	Producent/Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Endoproteza cementowana i bipolarna stawu biodrowego: / - trzpień prosty, gładki, / wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off – setach (30 mm, 33 mm, 35,5 mm, 37,5 mm, 44 mm, 50 mm) i 20 rozmiarach, konus V40 - / lub / trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się) wykonany z stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° oraz trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° -	szt.	165
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem - / lub / panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60 mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32 mm, w wersji standard - / - panewka polietylenowa / z dystanserami i kołnierzem do lepszej presuryzacji / i równomiernego rozprowadzania cementu o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm - / lub / panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60 mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32 mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10 stopniowym okapem. Opcjonlnie dostępna panewka o średnicy 28 mm w wersji standard i z 10 stopniowym okapem -	szt. / szt.	10 / 55
	- polietylenowy korek do zamknięcia kanału - / - głowa metalowa CoCr o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki - / lub / głowa metalowa o średnicy / 22 mm, 28 mm , 32 mm wykonana ze stopu CoCr w czterech długości szyjki- / - głowa Bi-polarna wykonana / z metalu i polietylenu w rozmiarach od 44 do 72 mm (od 44 mm do 56 mm co 1 mm, od 56 mm do 58 mm co 2 mm, od 58 mm do 64 mm co 3 mm, od 68 mm do 72 mm co 4 mm) średnicy zewnętrznej i 28 mm wewnętrznej, wyposażona / w jednoczęściowy mechanizm zamykający. Posiadająca (zapewniająca) 2 mm przesunięci środka głowy wewnętrznej ku / kopule głowy Bi-polarnej, co / zapewnia oszczędzania mechanizmu zamykającego / przed nadmiernym zużyciem -	szt. / szt.	165 / 165
	lub / głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 1 mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny -	szt.	95
	RAZEM:	x	x	x		x	x		x

........................, dn. ..............................
        ......…....................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do
        reprezentowania wykonawcy