        Załącznik nr 3 do SWZ PO MODYFIKACJACH
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.20.2.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, zwanych dalej wyrobami

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
    zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych), na których
    umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

     4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa
        wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

     5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną
        niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem
    faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia - zadanie nr 2	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	Producent/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przyrządy do przetaczania płynów z hydrofobowym filtrem powietrza i dużą komorą kroplową (o pojemności co najmniej 8 ml); przyrządy w całości wolne od ftalanów (DEHP); zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia biorczej igły po użyciu; filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; ostrość i kąt ścięcia końcówki; przyrządy muszą umożliwiać swobodny przepływ płynu z butelki bez otwierania odpowietrznika; opakowanie kolorystyczne folia – papier LUB opakowanie foliowe sterylne – / LUB / *IS/IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym,wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm), rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO / *(z zastrzeżeniem, że spełnia warunek wymagania pojemności komory o pojemności co najmniej 8 ml oraz zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren.)	szt.	500 000
2.	Przyrządy do przetaczania krwi z hydrofobowym filtrem powietrza i dużą komorą kroplową ( o pojemności co najmniej 8 ml) ; przyrządy w całości wolne od ftalanów (DEHP); zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia biorczej igły po użyciu; filtr krwi o wielkości oczek 200 µm; ostrość i kąt ścięcia końcówki; opakowanie kolorystyczne folia – papier, sterylne -	szt.	43 000
3.	Przyrządy do podawania leków światłoczułych – bursztynowe z hydrofobowym filtrem powietrza / i dużą komorą kroplową (o pojemności co najmniej 8 ml); przyrządy w całości wolne od ftalanów (DEHP); zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia biorczej igły po użyciu; filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; ostrość i kąt ścięcia końcówki; dren i komora przezroczyste; przyrządy muszą umożliwiać swobodny przepływ płynu z butelki bez otwierania odpowietrznika; opakowanie kolorystyczne folia – papier, sterylne – / LUB / *IS/IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym,wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm), rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO / *(z zastrzeżeniem, że spełnia warunek wymagania pojemności komory o pojemności co najmniej 8 ml oraz zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren.)	szt.	2 000
4.	Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi sterylne, w całości wolne od ftalanów -	szt.	1 200
	RAZEM:					x	x		x

........................, dn. ....................2021 roku
        ……………………………………………………………..
        podpis/ y osoby /osób uprawnionej/ ych
        do reprezentowania wykonawcy