Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z 21.07.2021r.
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.18.2.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych oraz uchwytów na rękawice diagnostyczne, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 2	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 9/4	9 = 6 + 7	10
1.	Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe: / - rozmiary: XS, S, M, L, XL / - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, / - wykonane z nitrylu, / - bezpudrowe, / - AQL max.1,0, / - długość minimum 240 mm, / - grubość na palcu 0,07 mm–0,12 mm, na dłoni 0,05-0,08 mm, na mankiecie min. 0,04–0,07 mm, / - teksturowane lub z teksturą na końcach palców, / - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, / - opakowania rękawic muszą pasować do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów: / 1) potrójnych typu koszyk do opakowań rękawic o rozmiarach: długość 22,5cm –25,5cm, szerokość 6,5–8,5 cm; / 2) podajnik ze stali nierdzewnej typu inox na trzy opakowania rękawic o rozmiarach: długość 22,5cm–25,5cm, szerokość 6,5–8,5 cm; / op. a 200 sztuk –	op.	36 000
2.	Uchwyty typu koszyk na rękawice diagnostyczne o parametrach: / - kolor biały lub inox, / - możliwość powieszenia na ścianę za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej, / - wykonane z drutu stalowego o średnicy 4 - 4,5 mm / - kompatybilne z opakowaniami rękawic diagnostycznych zaoferowanych w poz. 1 tabeli / - w uchwycie można umieścić 3 opakowania rękawic w pozycji pionowej umożliwiającej swobodny dostęp do otworu z którego rękawice są wyciągane. / LUB / Dozownik/Podajnik na rękawice diagnostyczne o parametrach: / - możliwość powieszenia na ścianę za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej, / - wykonane ze stali nierdzewnej inox o grubości ścianki ok. 1 mm, / - kompatybilne z opakowaniami rękawic diagnostycznych zaoferowanych w poz. 1 tabeli / - w uchwycie można umieścić 3 opakowania rękawic w pozycji pionowej umożliwiającej swobodny dostęp do otworu z którego rękawice są wyciągane.	szt.	200
	RAZEM:

........................, dn. ....................2021 roku
        ……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
        Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym
        podpisem elektronicznym