## Sheet1
ZADANIE 2
Numer referencyjny sprawy:TZ.282.9.2021
Załącznik nr 3 do zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego endoprotez i ekspanderów piersi, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………...
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, słownie złotych : .............................................................................................................................................................................................…zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoprotezy o kształcie profilowanym - wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości - 9 różnych kształtów - objętość od 180-775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, - tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) - regularna dystrybucja porów tekstury - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa - produkt sterylny | szt | 10
2. | Ekspandery anatomiczne, teksturowane - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki - magnetyczny detektor - powłoka teksturowana - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) - regularna dystrybucja porów tekstury - zakres objętości: 250-850 ml - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie - 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki - gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | szt | 10
RAZEM :
........................, dn. ....................2021 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy