        Załącznik nr 4 do SWZ PO MODYFIKACJACH
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.20.3.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy strzykawek trzyczęściowych 100 ml i strzykawek trzyczęściowych 50 ml do pomp infuzyjnych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
    zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych), na których
    umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

     4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa
        wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

     5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną
        niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem
    faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie
   złotych: ............................................................................................................................................… zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 3	Jedno / - stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	Producent/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Strzykawki jednorazowego użytku sterylne trzyczęściowe Janeta 100 ml z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, opakowanie blister-pack – / LUB / Strzykawki jednorazowego użytku sterylne trzyczęściowe Janeta 100 ml z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, końcówka ścięta pod kątem 45 stopni, opakowanie blister-pack –	szt.	18 000
2.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku 50 - 60 ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez zamawiającego typu Medima i Ascor, trzyczęściowe, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną LUB jednostronną skalą, z końcówką luer lock. Strzykawki wpisane w instrukcję pomp posiadanych przez Zamawiającego –	szt.	40 000
3.	Strzykawki sterylne jednorazowego użytku 50 – 60 ml bursztynowe do pomp infuzyjnych / posiadanych przez zamawiającego typu Medima i Ascor, trzyczęściowe, z gumową podwójnie / uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną LUB jednostronną skalą, z końcówką luer lock. Strzykawki wpisane w instrukcję pomp posiadanych przez Zamawiającego –	szt.	18 000
	RAZEM :

........................, dn. ....................2021 roku

        ……………………………………………………………..
        podpis/ y osoby /osób uprawnionej/ ych
        do reprezentowania wykonawcy