        Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.25.3.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego endoprotez stawu kolanowego rewizyjnych – półzwiązanych oraz związanych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
   1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego
        przeprowadzenie zabiegu,
    2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów
        wyrobów,
3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie
    zamówienia przesłanego drogą elektroniczna na adres lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……………..……… . Za dni
    robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz instrumentaria objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentaria spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, (słownie złotych:..........................……...
....................................................................................................................................................), zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 3	Jedno -stka miary	Ilość	Cena jedno -stkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka / VAT (%)	Cena jedno -stkowa brutto / 8 = 9/4	Wartość brutto / 9=6 + 7	Producent/Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna – półzwiązana, wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta okładziną ceramiczną, w wersji cementowanej: / - komponent udowy anatomiczny / tylnostabilizowany półzwiązany / w mninimum 4-ch rozmiarach – / - komponent piszczelowy / w minimum 4-ch rozmiarach – / - płytka mobilna tylnostabilizowana / półzwiązana w minumum 5-ciu / grubościach – / - trzpień rewizyjny udowy / i piszczelowy –	szt. / szt. / szt. / szt.	3 / 3 / 3 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- adaptor do trzpienia – / - podkładki udowe i piszczelowe / w różnych rozmiarach i / grubościach dla wersji / tylnostabilizowanej – / półzwiązanej –	szt. / szt.	3 / 3
2.	Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna – związana, wykonana ze stopu CoCrMo: / - komponent udowy anatomiczny / w wersji cementowanej / i bezcementowej w min. / 3 rozmiarach - / - trzpienie udowe w wersji / cementowanej i bezcementowej / w min. 4-ech średnicach / w min. 3 długościach - / - komponent piszczelowy / cementowy: / modularny składający się z: / -płytki piszczelowej - / - trzpieni w wersji cementowanej / w min. 3 średnicach, w min. / 3 długościach -	szt. / szt. / szt. / szt.	1 / 1 / 1 / 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wkładka polietylenowa / zatrzaskiwana na tacy piszczelowej / - zamek- mechanizm blokujący / i łączący element udowy / z piszczelowym - / - podkładki piszczelowe w wersji / połowiczej i totalnej w min. / 3 grubościach - / - podkładki udowe w min. 2 / grubościach – / - śruby do podkładek -	szt. / szt. / szt. / szt. / szt.	1 / 1 / 1 / 1 / 1
	RAZEM:	x	x	x		x	x		x

........................, dn. ...................................... roku
        ..........................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do
        reprezentowania wykonawcy