        Załącznik nr 4 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.22.3.2021
        z dnia …………………………

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 3

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy śrub do mocowania bloków kostnych, zwanych dalej wyrobami.

Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane
w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1. utworzyć na Bloku Operacyjnym Oddziału Otorynolaryngologii zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2. udostępnić zamawiającemu – na okres obowiązywania umowy - kompletne zestawy narzędzi ( instrumentaria) do implantacji wyrobów wskazanych w poniższej tabeli.
3. uzupełniać bank depozytowy w terminie do …. dni roboczych od daty otrzymania raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr: ……………. lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...…….. .Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów zarówno sterylnych jak i niesterylnych. Okres ważności wyrobów sterylnych powinien
wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ………………………………….. złotych, słownie złotych: ……………………………………………….. 00/100, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Płytka 3 – oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub Ø 2,3 mm z niskim profilem wyłonienia , tytan grupy I –	szt.	10
2.	Płytka 4 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o Ø 2,3 mm z niskim profilem wyłonienia tytan grupy I	szt.	10
3.	Śruba do osteosyntezy, połączenie krzyżakowe, niski profil wyłonienia, samogwintujace, Ø 2,3 mm, długość 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm ( do śródoperacyjnego wyboru operatora) –	szt.	50
4.	Wiertła do zamawianych długości śrub Ø 1,9 mm i 1,7 mm dł. 60 mm; Ø 1,9 mm i 1,7 mm dł. 75 mm; Ø 1,9 mm i 1,7 mm dł. 95 mm-	szt.	5
5.	Płytka 29 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub Ø 2,3 mm z niskim profilem wyłonienia, tytan grupy I –	szt.	2
	RAZEM