## Sheet1
ZADANIE NR 3
Numer referencyjny sprawy:TZ.282.9.2021
Załącznik nr 4 do zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi, nieizotopowych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………...
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, słownie złotych : .............................................................................................................................................................................................…zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Nieizotopowy znacznik do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi. Znacznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej dedykowany do współpracy z nieizotopowym systemem detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. System będący sterylnym, jednorazowym produktem, składającym się ze znacznika magnetycznego (ziarna) o wymiarach 1 mm x 5 mm, wstępnie załadowanego do systemu wprowadzającego. System wprowadzający znacznika w postaci igły o długości 12 cm, z oznaczeniami referencyjnymi głębokości co 1 cm. Znacznik podawany pacjentowi przy pomocy USG lub mammogarfii do 30 dni przed zabiegiem. Znacznik wykrywany pod dowolnym kątem. Siła detekcji sygnału znacznika zależna od odległości od sondy. Brak zaniku sygnału znacznika wraz z upływem czasu. Znacznik przeznaczony do umieszczenia w piersi i usunięcia chirurgicznego z tkanką docelową po tymczasowym umieszczeniu na okres do 30 dni. Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag | szt | 4
2. | Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej. Znacznik umożliwiający wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych do 7 dni od daty podania. Znacznik dedykowany do magnetycznego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej. Znacznik będący czarno – brązową, sterylną wodną zawiesiną pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach. Średnica pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza około 60 nm. Znacznik, który po ekspozycji na działanie pola wzbudzenia magnetycznego detektora węzłów chłonnych wartowniczych, odpowiada tymczasowo indukowanym polem magnetycznym. Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno – brązowy kolor węzły chłonne. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag. | szt | 4
RAZEM :
........................, dn. ....................2021 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy