Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.18.3.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku - sekcyjnych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 3	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6= 4 x 5	7	8= 9/4	9 = 6 + 7	10
1.	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku- sekcyjne: / - rozmiary: S, M, L, XL lub * 6,5-7,0, 7,5- 8,0, 8,5-9,0, / - wykonane z nitrylu, / - bezpudrowe, / - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, / - AQL max.1,5, / - długość minimum 270 mm, / - grubość na palcu 0,18 mm – 0,20 mm, na dłoni 0,12 mm- 0,13 mm, na mankiecie min. 0,09 mm, / - teksturowane lub z teksturą na końcach palców, / - niejałowe, / - środek ochrony indywidualnej kategorii III, / - odporne na przenikanie wirusów, / - opakowania rękawic muszą pasować do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów : / 1) potrójnych typu koszyk do opakowań / rękawic o rozmiarach: długość 22,5 cm–25,5 cm, szerokość 6,5 – 7,5 cm; / 2) podajników ze stali nierdzewnej typu inox na trzy opakowania rękawic o rozmiarach: długość 22,5 cm –25,5 cm, szerokość 6,5 – 7,5 cm; / op. a 100 sztuk –	op.	120
	RAZEM:

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

........................, dn. ....................2021 roku
        ……………………………………………………
 Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
        Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym
        podpisem elektronicznym