Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.18.4.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, odpornych na przenikanie cytostatyków, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 4	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6= 4 x 5	7	8= 5 + 7	9 = 6 + 7	10
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, odporne na przenikanie cytostatyków: / - rozmiary: S – M - L, / - wykonane z nitrylu, / - bezpudrowe, / - odporne na przenikanie cytostatyków, / (testowane na min. 15 cytostatykach) / i mikroorganizmów, / - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, / - teksturowane na palcach, / - grubość na palcu min. 0,13 mm, dłoni min. 0,09, mankiet min. 0,07, / - długość minimum 280 mm, / - AQL max. 1,0, / - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, / op. a 100 sztuk –	op.	600
	RAZEM:

 ........................, dn. ....................2021 roku
        ……………………………………………………
 Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
        Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym
        podpisem elektronicznym