        Załącznik nr 6 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.22.5.2021
        z dnia …………………………

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów do osteosyntezy środkowego piętra twarzo-czaszki, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 5 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć na Bloku Operacyjnym Oddziału Otorynolaryngologii zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) udostępnić zamawiającemu – na okres obowiązywania umowy - kompletne zestawy narzędzi ( instrumentaria) do implantacji wyrobów wskazanych w poniższej tabeli.
3) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …. dni roboczych od daty otrzymania raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr: ……………. lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...…….. .Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów zarówno sterylnych jak i niesterylnych. Okres ważności wyrobów sterylnych powinien
wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ……………………….. złotych, słownie złotych: …………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,…………….. 00/100, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Śruba korowa Ø 1.5mm, samogwintująca, dł. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm , pakowana jednostkowo w klipie -do wyboru operatora-	szt	60
2.	Śruba Ø 1.5mm, samowiercąca, uniwersalna - pasująca do płyt o profilu 0,4, 0,5, 0,7, 0,8mm, dł. 3, 4, 5, 6, 8,mm, tytanowa, pakowana jednostkowo w klipie – do wyboru operatora –	szt.	30
3.	Śruba awaryjna Ø 1.8mm, samogwintująca, dł. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm , pakowana jednostkowo w klipie -do wyboru operatora-	szt.	15
4.	Płytka radialna do rekonstrukcji ścian i dna oczodołu, profil 0,2, 0,3, 0,4mm (do wyboru operatora), czysty tytan	szt.	3
5.	Płytka tytanowa, trójwymiarowa, anatomiczna, do rekonstrukcji ścian i dna oczodołów, mała/duża, lewa/prawa (do wyboru operatora), czysty tytan –	szt.	3
6.	Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu 1.5, z możliwością fiksacji na dolnym brzegu oczodołu Orbital, profil 0,5mm, mała/ średnia/ duża (do wyboru operatora), pakowana sterylnie, jednostkowo –	szt.	7
7.	Płytka polietylenowa do rekonstrukcji dna oczodołu, profil 0,8mm, mała/ średnia/ duża (do wyboru operatora), pakowana sterylnie, jednostkowo –	szt.	2
8.	Płytka adaptacyjna 1.5, 20 otworowa, grubości: 0,4; 0,5; 0,7; 0,8mm (do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan –	szt.	9
9.	Płytka podoczodołowa 1.5, 12 otworowa, profil 0,4; 0,5; 0,7mm (do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan –	szt.	9
10.	Płytka 1.5 typu podwójne Y, 6 otworowa, profil 0,4; 0,5; 0,7mm (do śródoperacyjnego wyboru operatora), tytan –	szt.	3
11.	Płytka 1.5 typu X, 4 oczkowa, profil 0,4; 0,5; 0,7mm ( do śródoperacyjnego wyboru operatora),czysty tytan –	szt.	3
12.	Płytka 1.5 typu L, 7 oczkowa, prawa lub lewa profil 0,5; 0,7; 0,8mm, (do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan	szt.	6
13.	Siatka tytanowa, profil 0,4/0,6mm, wymiar 100 x 100mm do wyboru operatora -	szt.	2
	RAZEM :