## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.42.6.2021 PO ZMIANACH Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów dostępowych przezskórnych do dróg żółciowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: - dla poz. 1 - 12 tabeli: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr …………………………………….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ - dla poz. 13- 17 tabeli: 3)dostarczać wyroby w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………………………………….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................* Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach , na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw dostępu przezskórnego sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła Chiba z końcówką EchoTip 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm. Koszulka bardzo dobrze widoczna w rtg, posiadająca pokrycie hydrofilne. | szt. | 30
2. | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki , sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2, 12 lub 14Fr, dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg.Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. | szt. | 30
3. | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12,0 lub 14,0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 25
4. | Rozszerzadło standardowe rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 0,038" , sterylne jednorazowego użytku. | szt. | 1
5. | Rozszerzadło hydrofilne rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 0,038", sterylne jednorazowego użytku. | szt. | 1
6. | Prowadniki typu Cope Mandril - wykorzystywane do procedur diagnostycznych, wykonany z nitynolu, dł 60 cm lub 100cm, średnica 0,018" , sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 1
7. | Igła do biopsji tkanek miękkich pod kontrolą usg. Skalowana co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry igły: 16 G/ 6 cm; 16 G/ 15 cm; 16 G/ 20 cm; 18 G/ 6 cm; 18 G / 9 cm; 18 G/ 15 cm; 18 G / 20 cm; 19 G / 6 cm; 19 G / 9 cm; 19 G / 15 cm; 20 G / 6 cm; 20 G / 15 cm; 20 G/ 20 cm LUB 16G/6cm; 16G/15cm; 16G/20cm; 18G/6cm; 18G/9cm; 18G/15cm; 18G/20cm; 20G/9cm; 20G/15cm. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 10
8. | Igły biopsyjne z zakończeniem typu trocar, rozmiar 18G dł. 10, 15, 20 cm, 21G, dł.15 cm LUB 18G dł. 15, 20cm oraz 21G dł 15cm. Używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie typu papier – folia. | szt. | 40
9. | Zestawy dostępowy do biopsji wątroby Stosowany do zabiegów biopsji wątroby z dostępu przez żyłę szyjną; długość igły 60 cm, wielkość igły 18G lub 19G; głębokość wsunięcia igły 20 cm, koszulka 7Fr: - mocny skok igły biopsyjnej typu Quick-Core zapewniający czyste, precyzyjne próbki, - zestaw dostępowy do wątroby zapewniający kontrolę kierunkową i wsparcie podczas zabiegu, - łącznik z zastawką typu Check-Flo zmniejszający krwawienie, i umożliwiający wstrzyknięcie kontrastu dla uwidocznienia miejsca docelowego przed wykonaniem biopsji, - wyryty znacznik na proksymalnej części kaniuli igły biopsyjnej typu Quick-Core wskazujący wyjście końcówki igły z zestawu dostępowego. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, w opakowaniu typu papier-folia. | szt. | 2
10. | Zestaw do dostępu i biopsji nerek, sterylny, jednokrotnego użytku. Zestaw zawiera igłe biopsyjną typu Quick-Core Igła Quick-Core 19 G/długość 70cm; długość skoku 20 mm, adapter z zastawką typu Check-Flo, kaniulę usztywniającą, koszulkę wprowadzającą typu Desilets-Hoffman o średnicy 7.0Fr, prosty cewnik o średnicy 5.0Fr i cewnik typu Torcon NB; Advantage o średnicy 5.0Fr | szt. | 2
11. | Zestaw kleszczyków do wewnątrznaczyniowej biopsji dróg żółciowych, stosowane również do dostępu i biopsji tkanki w przewodzie pokarmowym; Średnica koszulki wprowadzającej 7Fr, długość koszulki wprowadzającej 30 cm, średnica prowadnika 0,035", długośc prowadnika 150 cm, pojemność łyżeczki biopsyjnej 2,25 mm3. Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 2
12. | Zestaw do przezszyjnego dostępu wątrobowego (TIPS) - igła typu Rosch-Uchida; w składzie introducer 10 Fr 40 cm, igła trokar 0,038" / 62,5 cm, cewnik 5,2 Fr z ostrzem trokarowym, kaniula usztywniająca 14 G / 51,5 cm, koszulka flexor 10 Fr wraz z rozszerzadłem 12 Fr; rzeczy uzupełniające - Igła przeskórna 18G,dł 7 cm; tuba łącząca 9.5Fr, dł 30 cm,; 8Fr i 10 Fr rozszerzadł o dł. 20cm, prowadnik dł. .035''/145 cm, krzywizna 3 mm, cewnik z końcówka typu Beacon Tip, .035''/ 65 cm, 5Fr, zakrzywiony-szybki przepływ-podaż kontrastu, prowadnik amplatz .035''/180 cm, , elastyczna końcowka o dł 7 cm - prowadnik wspomagający;kranik jednokierunkowy Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 2
13. | Cewnik diagnostyczny angiograficzny do podawania kontrastu o zakrzywionej końcówce, z powłoką cieniodajną, która pozwala na lepszy dostęp do dróg żółciowych i lepszą widoczność w rtg 5F i 6F dł 40 cm i 65 cm, sterylny jednorazowego użytku. | szt. | 40
14. | Prowadnik, hydrofilowy z miękką końcówką, zagiety- dł 12 cm, średnica 0,35'', dł. Prowadnika 145cm, (lub prowadniki o dł 80 cm), sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 30
15. | Prowadnik, z miękką zagietą końcówką końcówką, średnica 0,35'', dł. 145cm, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 30
16. | Łącznik pomiędzy drenem, a workiem, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 40
17. | Igły biopsyjne Chiba rozmiar 21G, 22G, dł. 15 i 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego), używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowaniu typu papier-folia. | szt. | 50
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0