## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.42.6.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów dostępowych przezskórnych do dróg żółciowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: - dla poz. 1 - 12 tabeli: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr …………………………………….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ - dla poz. 13- 17 tabeli: 3)dostarczać wyroby w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………………………………….* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................* Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach , na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw dostępu przezskórnego sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła Chiba z końcówką EchoTip 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm. Koszulka bardzo dobrze widoczna w rtg, posiadająca pokrycie hydrofilne. | szt. | 30
2. | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki , sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2, 12 lub 14Fr, dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg.Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. | szt. | 30
3. | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12,0 lub 14,0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 25
4. | Rozszerzadło standardowe rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 0,038" , sterylne jednorazowego użytku. | szt. | 1
5. | Rozszerzadło hydrofilne rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 0,038", sterylne jednorazowego użytku. | szt. | 1
6. | Prowadniki typu Cope Mandril - wykorzystywane do procedur diagnostycznych, wykonany z nitynolu, dł 60 cm lub 100cm, średnica 0,018" , sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 1
7. | Igła do biopsji tkanek miękkich pod kontrolą usg. Skalowana co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry igły: 16 G/ 6 cm; 16 G/ 15 cm; 16 G/ 20 cm; 18 G/ 6 cm; 18 G / 9 cm; 18 G/ 15 cm; 18 G / 20 cm; 19 G / 6 cm; 19 G / 9 cm; 19 G / 15 cm; 20 G / 6 cm; 20 G / 15 cm; 20 G/ 20 cm. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 10
8. | Igły biopsyjne z zakończeniem typu trocar, rozmiar 18G dł. 10, 15, 20 cm, 21G, dł.15 cm. Używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie typu papier – folia. | szt. | 40
9. | Zestawy dostępowy do biopsji wątroby Stosowany do zabiegów biopsji wątroby z dostępu przez żyłę szyjną; długość igły 60 cm, wielkość igły 18G lub 19G; głębokość wsunięcia igły 20 cm, koszulka 7Fr: - mocny skok igły biopsyjnej typu Quick-Core zapewniający czyste, precyzyjne próbki, - zestaw dostępowy do wątroby zapewniający kontrolę kierunkową i wsparcie podczas zabiegu, - łącznik z zastawką typu Check-Flo zmniejszający krwawienie, i umożliwiający wstrzyknięcie kontrastu dla uwidocznienia miejsca docelowego przed wykonaniem biopsji, - wyryty znacznik na proksymalnej części kaniuli igły biopsyjnej typu Quick-Core wskazujący wyjście końcówki igły z zestawu dostępowego. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, w opakowaniu typu papier-folia. | szt. | 2
10. | Zestaw do dostępu i biopsji nerek, sterylny, jednokrotnego użytku. Zestaw zawiera igłe biopsyjną typu Quick-Core Igła Quick-Core 19 G/długość 70cm; długość skoku 20 mm, adapter z zastawką typu Check-Flo, kaniulę usztywniającą, koszulkę wprowadzającą typu Desilets-Hoffman o średnicy 7.0Fr, prosty cewnik o średnicy 5.0Fr i cewnik typu Torcon NB; Advantage o średnicy 5.0Fr | szt. | 2
11. | Zestaw kleszczyków do wewnątrznaczyniowej biopsji dróg żółciowych, stosowane również do dostępu i biopsji tkanki w przewodzie pokarmowym; Średnica koszulki wprowadzającej 7Fr, długość koszulki wprowadzającej 30 cm, średnica prowadnika 0,035", długośc prowadnika 150 cm, pojemność łyżeczki biopsyjnej 2,25 mm3. Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 2
12. | Zestaw do przezszyjnego dostępu wątrobowego (TIPS) - igła typu Rosch-Uchida; w składzie introducer 10 Fr 40 cm, igła trokar 0,038" / 62,5 cm, cewnik 5,2 Fr z ostrzem trokarowym, kaniula usztywniająca 14 G / 51,5 cm, koszulka flexor 10 Fr wraz z rozszerzadłem 12 Fr; rzeczy uzupełniające - Igła przeskórna 18G,dł 7 cm; tuba łącząca 9.5Fr, dł 30 cm,; 8Fr i 10 Fr rozszerzadł o dł. 20cm, prowadnik dł. .035''/145 cm, krzywizna 3 mm, cewnik z końcówka typu Beacon Tip, .035''/ 65 cm, 5Fr, zakrzywiony-szybki przepływ-podaż kontrastu, prowadnik amplatz .035''/180 cm, , elastyczna końcowka o dł 7 cm - prowadnik wspomagający;kranik jednokierunkowy Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 2
13. | Cewnik diagnostyczny angiograficzny do podawania kontrastu o zakrzywionej końcówce, z powłoką cieniodajną, która pozwala na lepszy dostęp do dróg żółciowych i lepszą widoczność w rtg 5F i 6F dł 40 cm i 65 cm, sterylny jednorazowego użytku. | szt. | 40
14. | Prowadnik, hydrofilowy z miękką końcówką, zagiety- dł 12 cm, średnica 0,35'', dł. Prowadnika 145cm, (lub prowadniki o dł 80 cm), sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 30
15. | Prowadnik, z miękką zagietą końcówką końcówką, średnica 0,35'', dł. 145cm, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 30
16. | Łącznik pomiędzy drenem, a workiem, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 40
17. | Igły biopsyjne Chiba rozmiar 21G, 22G, dł. 15 i 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego), używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowaniu typu papier-folia. | szt. | 50
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0