        Załącznik nr 7 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.22.6.2021
        z dnia …………………………

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 6

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów do osteosyntezy w chirurgii ortognatycznej zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 6 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć na Bloku Operacyjnym Oddziału Otorynolaryngologii zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) udostępnić zamawiającemu – na okres obowiązywania umowy - kompletne zestawy narzędzi ( instrumentaria) do implantacji wyrobów wskazanych w poniższej tabeli.
3) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …. dni roboczych od daty otrzymania raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr: ……………. lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...…….. .Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów zarówno sterylnych jak i niesterylnych. Okres ważności wyrobów sterylnych powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ………………….. złotych, słownie złotych: ……………………………………………..………….. 00/100, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 5, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	40
2.	Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 9 mm. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	20
3.	Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 5, 7, 9, 11 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	80
4.	Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 13, 15 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	40
5.	Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 17 mm. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	20
6	Śruba tytanowa awaryjna, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,3 mm, dł. 5, 7, 9 mm do wyboru Zamawiającego. Śruby pakowane w klipach po 5 szt. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	60
7.	Śruba stalowa IMF, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 8mm oraz 12 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem.	szt.	20
8.	Wiertło stalowe do prostnicy, spiralne z ogranicznikiem, system 2.0, śr. 1,5. Rozmiar do wyboru Zamawiającego	szt.	15
9.	Wiertło stalowe do prostnicy, do systemu przezpoliczkowego, spiralne z ogranicznikiem, system 2.0, śr. 1,5. Rozmiar do wyboru Zamawiającego	szt.	15
10.	Wiertło stalowe do śrubokręta kątowego, spiralne z ogranicznikiem, system 2.0, śr. 1,5. Rozmiar do wyboru Zamawiającego	szt.	15
11.	Płytka tytanowa, do ortognatyki szczęki, system mini 2.0 mm, kształt "L", 4-otw., dwustronna, z naniesioną laserowo podziałką, gr. 0,8 mm, z mostem krótkim, średnim i długim do wyboru Zamawiającego	szt.	50
12.	Płytka tytanowa, do ortognatyki szczęki, system mini 2.0 mm, kształt "C", 4-otw., dwustronna, z naniesioną laserowo podziałką, gr. 0,8 mm, z mostem krótkim i średnim do wyboru Zamawiającego	szt.	40
13.	Płytka tytanowa, do ortognatyki szczęki, system mini 2.0 mm, kształt "T", 4-otw., dwustronna, z naniesioną laserowo podziałką, gr. 0,8 mm, z mostem krótkim i średnim do wyboru Zamawiającego	szt.	40
14.	Płytka tytanowa, do ortognatyki żuchwy, system mini 2.0 mm, prosta, 4-otw., z mostem, z naniesioną laserowo podziałką, gr. 1,0 mm, z mostem krótkim i długim do wyboru Zamawiającego	szt.	60
15.	Płytka tytanowa, do ortognatyki żuchwy, system mini 2.0 mm, prosta, 6-otw., z podwójnym mostem, z naniesioną laserowo podziałką, gr. 1,0 mm, z mostem krótkim, średnim i długim do wyboru Zamawiającego	szt.	60
16.	Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, do genioplastyki: - odstęp 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm, gr. 0,8 mm - odstęp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, gr. 0,6 mm do wyboru Zamawiającego	szt.	100
17.	Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, kształt "L" 100°, 5-otw., z mostem długim, gr. 0,7 mm, lewa i prawa do wyboru Zamawiającego	szt.	40
18.	Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, kształt "L" 90°, 4-otw., gr. 0,6 mm, z mostem krótkim, średnim i długim, lewa i prawa do wyboru Zamawiającego	szt.	100
19.	Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, prosta, 20-otw., gr. 1,0 mm	szt.	20
20.	Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, prosta, 4-otw., z mostem długim, gr. 1,0 mm	szt.	20
21.	Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, prosta, 17-otw., gr. 1,0 mm	szt.	20
22.	Płytka sagitalna ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, 6-otw., gr. 1,0 mm, w kształcie księżyca, z mostem krótkim	szt.	60
23.	Płytka resorbowalna (polimer kwasu mlekowego), dwurzędowa 2x25 otw., gr. 1,0 mm, pakowana sterylnie	szt.	1
24.	Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylne, śr. 2.1 mm, dł. 4, 5, 7, 9 mm do wyboru Zamawiającego.	szt.	10
	RAZEM :